ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015  код  ДК 021:2015 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

а виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 09320000-8: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (Постачання теплової енергії).

- Кількість товару: 835 Гкал.

- Місце поставки товару: 61172, Україна , Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

- Строк поставки товару: 31 грудня 2026 року включно.

- Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість: 3 543 825,72грн.

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

| № | Назва предмета закупівлі (найменування, асортимент, номенклатурні позиції) | Код ДК 021:2015 | Одиниця виміру | Кількість | Технічне завдання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постачання теплової енергії | 09320000-8: Пара, гаряча вода та пов’язана продукція | Гкал | ,835 Гкал | температура теплоносія 150/70° С тиск Нп=177,00 м.в.ст; Но=164,00 м.в.ст; Нст=165,00 м.в.ст; Нз=131,00 м. |

Місце передачі теплової енергії: передача теплової енергії на об'єкті теплоспоживання здійснюється на межі балансової належності Сторін згідно схеми наведеної у Додатку 2 до проекту Договору.

Температура у приміщеннях має відповідати нормативній температурі повітря в опалювальних  приміщеннях, будівлях, відповідно до КТМ 204 України 244-94

Теплова енергія  повинна надаватись Учасником відповідно до Закону України «Про теплопостачання» від 02.06.2005р. № 2633-ІV (із змінами і доповненнями), та іншим профільним нормативним документам.

Учасник повинен своєчасно надавати замовнику теплову енергію належної якості, що є безпечними для життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди майну замовника, відповідно до вимог законодавства в установлених обсягах.

Обґрунтування необхідності проведення закупівлі:

Закупівля  ДК 021:2015 код 09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії) обумовлена потребою нормального функціонування інженерних мереж Замовника, згідно з вимогами санітарних, технічних норм та правил України та для забезпечення комфортних параметрів внутрішнього повітря в приміщеннях підприємства .

Технічні та якісні характеристики послуги регламентуються нормами Закону України "Про теплопостачання", Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019р. № 830 та іншим нормам і правилам, встановленим законодавством у цій сфері.

Вимоги до предмета закупівлі:

Постачальнику теплової енергії необхідно забезпечити подачу теплової енергії на об’єкт Споживача від джерела теплопостачання Постачальника з врахуванням наявних потреб Споживача.

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, чинним на період постачання товару:

1) Закон України «Про теплопостачання» від  2 червня 2005 року №2633-ІV;

2) Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 року № 222VIII;

3) Процедура встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ затверджена Постанова від 30.11.2020 року № 2265 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 09.09.2020 № 1673»);

4) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил користування тепловою енергією» від 03.10.2007 р. № 1198.

Тариф на постачання теплової енергії, може встановлюватися рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради.

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-11-19-011707-a