ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

ДК 021:2015 - 24930000-2 Фотохімікати

Концентрований фіксаж для машинної обробки рентгенплівки, комплект 2 частини на 20л готового розчину,Концентрований проявник для машинної обробки рентгенплівки, комплект 4 частини на 20л готового розчину

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 24930000-2 Фотохімікати.Концентрований фіксаж для машинної обробки рентгенплівки, комплект 2 частини на 20л готового розчину, Концентрований проявник для машинної обробки рентгенплівки, комплект 4 частини на 20л готового розчину
2. Кількість товару/робіт/послуг:

* Концентрований фіксаж для машинної обробки рентгенплівки, комплект 2 частини на 20л готового розчину 1 шт.
* Концентрований проявник для машинної обробки рентгенплівки, комплект 4 частини на 20л готового розчину – 1 шт

1. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А*
2. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 15 березня 2024 року
3. Джерело фінансування – Власні кошти .

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість 2 700*,00грн*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концентрований фіксаж для машинної обробки рентгенплівки, комплект 2 частини на 20л готового  розчину  **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Режим обробки | Можливі значення:   Автоматичний |  |
| Форма випуску | Можливі значення:   Рідина |  |
| Форма упаковки | Можливі значення:   Каністра |  |
| Колір кришечки | Можливі значення:   Синій |  |
| Призначення | Можливі значення:   Фіксування синьо- та зеленочутливих медичних плівок |  |
| Об`єм готового розчину, л | 20 |  |
| Кількість в упаковці | 2 |  |
| Концентрований проявник для машинної обробки рентгенплівки, комплект 4 частини на 20л готового  розчину  **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Режим обробки | Можливі значення:   Автоматичний |  |
| Форма випуску | Можливі значення:   Рідина |  |
| Форма упаковки | Можливі значення:   Каністра |  |
| Призначення | Можливі значення:   Проявлення синьо- та зеленочутливих медичних плівок |  |
| Об`єм готового розчину, л | 20 |  |
| Кількість в упаковці | 4 |  |

Ідентифікатор закупівлі [UA-2024-02-07-001059-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-07-001059-a/)