ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання,

Джерела безперебійного живлення

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: Джерела безперебійного живлення ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання,

- Кількість товару/робіт/послуг:20 штук.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

- Строк поставки товару/робіт/послуг: по 20.12 2025 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 70 010,00 грн.

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

| Джерела безперебійного живлення | ДК 021:2015: 30230000-0 — Комп’ютерне обладнання | 20 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

К-ть вихідних роз'ємів IEC 320 C13 (штука): 2

К-ть вихідних роз'ємів Schuko CEE 7 (штука): 1

Потужність активна (ват): 510

Тип Допустимі значення: лінійно-інтерактивний

Автоматичне регулювання напруги (AVR): Так

Бренд Допустимі значення: ENERGENIE

Інтерфейсні порти Допустимі значення: USB

Форма вихідної напруги Допустимі значення: апроксимована синусоїда

Дисплей: Так

Форм-фактор Допустимі значення: класичний (tower)

Максимальна вихідна потужність (вольт-ампер): 850

Гарантійний термін (місяць): 24

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-27-006409-a