ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015** 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання *(Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань,Швидкий тест на вагітність №1,Тест для визначення тропоніну I*

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання *(Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань,Швидкий тест на вагітність №1,Тест для визначення тропоніну I*
2. Кількість товару/робіт/послуг: штук- 790.
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 11 березня 2024 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість *30750,00грн*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |
| --- |
|  |
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Призначення | Можливі значення:   Виявлення ВІЛ 1 та 2 типів |  |
| Метод аналізу | ІХА |  |
| Матеріал дослідження | Можливі значення:   Цільна кров |  |
| Формат тесту | Можливі значення:   Тест-касета |  |
| Чутливість | 99 | відсоток |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Метод аналізу | Можливі значення:   ІХА |  |
| Матеріал дослідження | Можливі значення:   Сеча   Сироватка   Кров |  |
| Формат тесту | Можливі значення:   Тест-смужка   Тест-касета |  |
| Специфічність | Можливі значення:   Не менше 10 МО/мл |  |
| Чутливість | від 90 | відсоток |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Метод аналізу | Можливі значення:   ІХА |  |
| Формат тесту | Можливі значення:   Тест-касета |  |
| Матеріал дослідження | Можливі значення:   Цільна кров   Сироватка   Плазма |  |
| Специфічність | від 80 |  |
| Чутливість | від 80 |  |
| Кардіомаркер | Можливі значення:   Тропонін (TnI) |  |
| Кількість одиниць в упаковці | від 1 |  |

**Ідентифікатор закупівлі** UA-2024-02-16-007882-a