ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015** 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання *(Тест-смужки Акку-Чек® Перформа 50 шт)*

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання *(Тест-смужки Акку-Чек® Перформа 50 шт)*
2. Кількість товару/робіт/послуг: 35 штук.
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 15 березня 2024 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість *17 500,00грн*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |
| --- |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** |
| Бренд | Можливі значення: Accu-Chek |  |
| Виробник | Можливі значення: Roche Diabetes Care GmbH |  |
| Фермент | Можливі значення: Мутантна Q-GDH |  |
| Діапазон вимірювання рівня глюкози, ммоль / л | Можливі значення: 0,6-33,3 ммоль/л |  |
| Вимірювання показників | Можливі значення: Глюкоза |  |
| Кодування | Можливі значення: Ні |  |
| Кількість штук в упаковці | 50 |  |

 **Ідентифікатор закупівлі** [UA-2024-02-19-004977-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-19-004977-a/)