ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015** 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання *(*

*Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 132/20 °С/хв.,Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 180/60 °С/хв.,Смуги індикаторні для контролю парової стерилізації 4 класу 120/45 °С/хв. розмір : 35.0 x 10.0 x 1.0 мм. №1000*

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання *(Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 132/20 °С/хв.,Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 180/60 °С/хв.,Смуги індикаторні для контролю парової стерилізації 4 класу 120/45 °С/хв. розмір : 35.0 x 10.0 x 1.0 мм. №1000)*
2. Кількість товару/робіт/послуг: 20002 шт
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 01 квітня 2024 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість *4 728,00грн*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |
| --- |
|  |
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| *Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 180/60 °С/хв.***Технічні характеристики предмета закупівлі кількість 4000 шт** |
| Призначення | Можливі значення: Фізичний контроль стерилізації |  |
| Критерії вимірювання | Можливі значення: 180/60 °С/хв. |  |
| *Смуги індикаторні для контролю парової стерилізації 4 класу 120/45 °С/хв. розмір : 35.0 x 10.0 x 1.0 мм. №1000***Технічні характеристики предмета закупівлі кількість 2 шт.** |
| Критерії вимірювання | Можливі значення: 120/45 °С/хв. |  |
| Призначення | Можливі значення: Фізичний контроль стерилізації |  |
| Розмір полоски мм | Можливі значення: 35.0 x 10.0 x 1.0 мм. |  |
| Клас індикатора | Можливі значення: Смугі індикаторні 4 класу |  |
| Кількість одиниць в упаковці | 1000 |  |
| *Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 132/20 °С/хв.***Технічні характеристики предмета закупівлі кількість – 6 000шт** |
| Критерії вимірювання | Можливі значення: 132/20 °С/хв. |  |
| Призначення | Можливі значення: Фізичний контроль стерилізації |  |
| *Тести швидкі для контролю якості (Фізичний контроль стерилізації), 132/20 °С/хв.***Технічні характеристики предмета закупівлі кількість – 10 000шт** |
| Критерії вимірювання | Можливі значення: 132/20 °С/хв. |  |
| Призначення | Можливі значення: Фізичний контроль стерилізації |  |

 **Ідентифікатор закупівлі** [UA-2024-03-04-004246-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-04-004246-a/)