ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

Код ДК 021:2015  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (

Апарат ЕКГ ( НК 024:2023: 16231 — Професійний багатоканальний електрокардіограф)

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Апарат ЕКГ  ( НК 024:2023: 16231 — Професійний багатоканальний електрокардіограф )

- Кількість товару/робіт/послуг: 8 шт.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: До  31 травня 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 200 000,00грн

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Назва | Класифікатор та його відповідний код | Кількість/Одиниці виміру | Місце поставки | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрокардіограф 12канальний, тип:портативний, для ручного/автомат.запису, режими:дослідження, ритм, аритмії, розрахунок варіаб.ритму, звук.сигнал, дисплей кольоровий, з картою пам'яті, акумулятором, підключення до принтера/ПК, USBпорт, термопринтер | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 16231 — Професійний багатоканальний електрокардіограф | 1 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 31 травня 2026 |  |
| Апарат ЕКГ | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 16231 — Професійний багатоканальний електрокардіограф | 7 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | здо 31 травня 2026 |  |

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-02-09-005832-a