ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

Код ДК 021:2015  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (

Тести швидкі біохімічних показників сечі; Тести швидкі для контролю якості; Тести швидкі біохімічних показників сечі; Тест-смужки до глюкометра; Тести швидкі для визначення вагітності та овуляції; Тести швидкі на кардіомаркери; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань; Тести для діагностики коронавірусу COVID-19

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Тести швидкі біохімічних показників сечі; Тести швидкі для контролю якості; Тести швидкі біохімічних показників сечі; Тест-смужки до глюкометра; Тести швидкі для визначення вагітності та овуляції; Тести швидкі на кардіомаркери; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань; Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань; Тести для діагностики коронавірусу COVID-19)

- Кількість товару/робіт/послуг: 1756 шт.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: До  20 грудня 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 96 200,00грн

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Назва | Класифікатор та його відповідний код | Кількість/Одиниці виміру | Місце поставки | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тести швидкі біохімічних показників сечі | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 54519 — Кетони сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | 27 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Тести швидкі для контролю якості | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 35362 — Індикатор хімічний/фізичний для контролювання стерилізації | 10 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Тести швидкі біохімічних показників сечі | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 54518 — Глюкоза сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз | 25 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Тест-смужки до глюкометра | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 53304 — Глюкоза IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-стрічка, експрес-аналіз | 34 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Тести швидкі для визначення вагітності та овуляції | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 33819 — Загальний хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | 90 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Тести швидкі на кардіомаркери | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 46989 — Тропонін I IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний аналіз, експрес-аналіз | 70 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 48321 — Вірус гепатиту B, поверхневий антиген IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний тест | 500 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Тести швидкі для визначення інфекційних захворювань | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 30829 — Набір для якісного та/або кількісного визначення загальних антитіл до вірусу гепатиту С (Hepatitis C), експрес-аналіз | 500 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | зо 20 грудня 2026 |  |
| Тести для діагностики коронавірусу COVID-19 | ДК 021:2015: 33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання НК 024:2023: 50280 — Коронавірус (SARS-CoV), антигени IVD (діагностика in vitro), набір, імунохроматографічний експрес-аналіз | 500 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-02-12-007508-a