ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

Код ДК 021:2015  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Тести швидкі біохімічних показників сечі (відкрита система)

( НК 024:2023: 54514 — Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз)

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Тести швидкі біохімічних показників сечі (відкрита система) ( НК 024:2023: 54514 — Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз )

- Кількість товару/робіт/послуг: 5000 шт.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: До  20 грудня 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 69 657,00грн з ПДВ 7%

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Назва | Класифікатор та його відповідний код | Кількість/ Одиниці виміру | Місце поставки | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тести швидкі біохімічних показників сечі (відкрита система) | ДК 021:2015: 33124110-9 — Діагностичні системи | 5000 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |

Підтверджується, що

- Матеріал дослідження

Допустимі значення:

Одиничний вибір: Сеча

- Аналіт кальцій

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт аскорбінова кислота

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт глюкоза

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт білірубін

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт креатинін

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт кетон

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт питома вага

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт кров

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт pH

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт білок

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт уробіліноген

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт нітрит

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт лейкоцити

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт мікроальбумін

Очікувана відповідь: Так

- Аналіт ацетон

Очікувана відповідь: Ні

- Формат тесту

Допустимі значення:

Одиничний вибір

  - Тест-смужка

- Кількість одиниць в упаковці (штука)

від: 100

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-08-14-002110-a