ОБҐРУНТУВАННЯ 
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Предмет закупівлі: 
[bookmark: _GoBack]Код ДК 021:2015  33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання 
Тести швидкі біохімічних показників сечі (відкрита система)
 ( НК 024:2023: 54514 — Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз)


На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі 

 
1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (Тести швидкі біохімічних показників сечі (відкрита система) ( НК 024:2023: 54514 — Численні аналіти сечі IVD (діагностика in vitro), набір, колориметрична тест-смужка, експрес-аналіз )

2. Кількість товару/робіт/послуг: 5000 шт.
3. Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район 
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До  20 грудня 2026 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.
Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.
6. Очікувана вартість 69 657,00грн з ПДВ 7%
7. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:


МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	Назва
	Класифікатор та його відповідний код
	Кількість/
Одиниці виміру
	Місце поставки
	Дата поставки

	Тести швидкі біохімічних показників сечі (відкрита система)
	ДК 021:2015: 33124110-9 — Діагностичні системи
	5000 штука
	61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А
	до 20 грудня 2026


Підтверджується, що
· Матеріал дослідження
Допустимі значення:
Одиничний вибір: Сеча
· Аналіт кальцій
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт аскорбінова кислота
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт глюкоза
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт білірубін
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт креатинін
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт кетон
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт питома вага
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт кров
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт pH
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт білок
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт уробіліноген
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт нітрит
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт лейкоцити
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт мікроальбумін
Очікувана відповідь: Так
· Аналіт ацетон
Очікувана відповідь: Ні
· Формат тесту
Допустимі значення:
Одиничний вибір
· Тест-смужка
· Кількість одиниць в упаковці (штука)
від: 100

 Ідентифікатор закупівлі UA-2026-08-14-002110-a
