ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015** 33140000-3 Медичні матеріали

Шприц ін'єкційний 20 мл, трикомпонентний, без додаткової голки; Шприц ін'єкційний 5 мл, трикомпонентний, без додаткової голки

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали
2. Шприц ін'єкційний 20 мл, трикомпонентний, без додаткової голки; Шприц ін'єкційний 5 мл, трикомпонентний, без додаткової голки
3. Кількість товару/робіт/послуг:6500 штук
4. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
5. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 20 грудня 2024 року
6. Джерело фінансування – Власний бюджет.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість 22500 *грн.*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Об'єм | 20 | мілілітр |
| Наявність додаткової голки | Можливі значення:   Ні |  |
| Тип голки | Можливі значення:   Металева голка з трьохгранною заточкою |  |
| Кількість застосувань | Можливі значення:   Одноразовий |  |
| Кількість елементів | Можливі значення:   3-х компонентний |  |
| Стерильність | Можливі значення:   Стерильний |  |
| Пакування | Можливі значення:   Індивідуальне |  |
| Положення наконечника-конуса | Можливі значення:   Концентричне   Ексцентричне |  |
| Тип з'єднання | Можливі значення:   Інтегрована голка   Luer   Luer Lock   Luer Slip |  |
| Розмір голки | Можливі значення:   27G   31G   20G   14G   26G   24G   25G   30G   21G   18G   29G   23G   12G   32G   22G |  |
| Зовнішній діаметр голки | від 0.25 | мм |
| Довжина голки | від 0.1 | мм |
| Тип | Можливі значення:   Шприц ін'єкційний |  |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Об'єм | 5 | мілілітр |
| Наявність додаткової голки | Можливі значення:   Ні |  |
| Тип голки | Можливі значення:   Металева голка з трьохгранною заточкою |  |
| Кількість застосувань | Можливі значення:   Одноразовий |  |
| Кількість елементів | Можливі значення:   3-х компонентний |  |
| Стерильність | Можливі значення:   Стерильний |  |
| Пакування | Можливі значення:   Індивідуальне |  |
| Положення наконечника-конуса | Можливі значення:   Концентричне   Ексцентричне |  |
| Тип з'єднання | Можливі значення:   Luer Slip   Інтегрована голка   Luer   Luer Lock |  |
| Розмір голки | Можливі значення:   22G   26G   21G   25G   23G   24G |  |
| Тип | Можливі значення:   Шприц ін'єкційний |  |
| Довжина голки | від 0.1 | мм |
| Зовнішній діаметр голки | від 0.25 | мм |

**Ідентифікатор закупівлі** UA-2024-05-03-006885-a