ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Лезо для скальпеля, шприци згідно з ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2023: 37445 — Лезо скальпеля одноразового використання; 47017 Шприц загального призначення одноразового використання)**

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: **Лезо для скальпеля, шприци згідно з ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали (НК 024:2023: 37445 — Лезо скальпеля одноразового використання; 47017 Шприц загального призначення одноразового використання)**
2. Кількість товару/робіт/послуг:6000 штук
* Лезо для скальпеля – 500 шт.
* Шприци 10000 шт.
1. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
2. Строк поставки товару/робіт/послуг: по 20.12 2025 року
3. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість *31 700,00*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |
| Стерильність | Так |  |
| Розмір | 23 | одиниця |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |
| Тип | Можливі значення: 3-х компонентний |  |
| Сертифікат на відповідність ДСТУ EN ISO |  |  |
| Наявність додаткової голки | Ні |  |
| Наявність голки | Можливі значення: В комплекті |  |
| Кількість застосувань | Можливі значення: Одноразовий |  |
| Стерильність | Так |  |
| Об'єм, мл | від 5 до 5 | мілілітр |
| Вид | Можливі значення: Шприц ін'єкційний |  |

 **Ідентифікатор закупівлі** UA-2025-08-20-006848-a