ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали», НК 024:2023:18094 «Лицева маска для захисту дихальних шляхів», НК 031:2024:R03010201  «Дихальні/кисневі маски» (маски медичні захисні)

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали», НК 024:2023:18094 «Лицева маска для захисту дихальних шляхів», НК 031:2024:R03010201  «Дихальні/кисневі маски» (маски медичні захисні)

- Кількість товару/робіт/послуг:5000 штук

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: по 20.12 2025 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 5 000,00

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  |  |
| Категорія (згідно призначення) | Можливі значення:  Для дорослих |  |
| Кількість шарів | Можливі значення:  Тришарова |  |
| Кріплення маски | Можливі значення:  На гумових петлях |  |
| Наявність носового фіксатора | Так |  |
| Кількість застосувань | Можливі значення:  Одноразова |  |
| Матеріал | Можливі значення:  Нетканий матеріал (Спанбонд+Мельтблаун) |  |
| Стерильність | Ні |  |
| Ширина, см | від 9.5 | сантиметр |
| Довжина, см | від 17.5 | сантиметр |
| Колір | Можливі значення:  Синій |  |
| Відповідність стандартам | Можливі значення:  ДСТУ EN 14683 |  |
| Кількість одиниць в упаковці, шт | від 50 | штука |
| Щільність матеріалу, г/м² | від 25 | грам на квадратний метр |

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-29-007026-a