ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали», Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали», Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна

- Кількість товару/робіт/послуг:

- Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна, 10000шт.

- Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна 5000 штук

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: по 20.12 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 55 500,00

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Назва | Класифікатор та його відповідний код | Кількість/Одиниці виміру | Місце поставки | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна | ДК 021:2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 10000 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 31 грудня 2026 |  |
| Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна | ДК 021:2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти | 5000 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 31 грудня 2026 |  |

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-01-19-010218-a