ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали»,

Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (тромбін) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Лавандовий, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16х100 мм, наповнювач: Активатор згортання, колір кришки: Червоний, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 33140000-3 «Медичні матеріали», Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (тромбін) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Лавандовий, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16х100 мм, наповнювач: Активатор згортання, колір кришки: Червоний, стерильна, Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна

- Кількість товару/робіт/послуг:

- Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (тромбін) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна,  10800шт.;

- Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Лавандовий, стерильна, 8400шт.

- Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16х100 мм, наповнювач: Активатор згортання, колір кришки: Червоний, стерильна, 1200шт.;

- Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна 3600 шт.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: по 20.12 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 100 000,00

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Назва | Класифікатор та його відповідний код | Кількість/Одиниці виміру | Місце поставки | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання (тромбін) та гель, колір кришки: Жовтий, стерильна | ДК 021:2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти НК 024:2023: 42386 — Пробірка вакуумна для взяття зразків крові з активатором згортання IVD (діагностика in vitro) | 10800 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Пробірка вакуумна: Об'єм 4 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Лавандовий, стерильна | ДК 021:2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти НК 024:2023: 47588 — Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro) з K3ЕДТА | 8400 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16х100 мм, наповнювач: Активатор згортання, колір кришки: Червоний, стерильна | ДК 021:2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти НК 024:2023: 42386 — Пробірка вакуумна для взяття зразків крові з активатором згортання IVD (діагностика in vitro) | 1200 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |
| Пробірка вакуумна: Об'єм 2 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: К3 ЕДТА, колір кришки: Бузковий, стерильна | ДК 021:2015: 33141600-6 — Контейнери та пакети для забору матеріалу для аналізів, дренажі та комплекти НК 024:2023: 47588 — Пробірка вакуумна для відбирання зразків крові IVD (діагностика in vitro) з K3ЕДТА | 3600 штука | 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А | до 20 грудня 2026 |  |

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-06-16-001699-a