ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015** 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Пробірка для забору капілярної крові

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

# Пробірка для забору капілярної крові

1. Кількість товару/робіт/послуг: штук- 6500;.
2. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
3. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 31 грудня 2024 року
4. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість *97500,00грн*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |
| --- |
|  |
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Об'єм, мл | Можливі значення:   0.2 |  |
| Наявність наповнювача | Можливі значення:   Так |  |
| Наповнювач | Можливі значення:   ЕДТА К3 |  |
| Колір кришки | Можливі значення:   Червоний |  |
| Стерильність | Можливі значення:   Так |  |
| Наявність капіляру | Можливі значення:   Так |  |
| Матеріал пробірки | Можливі значення:   Полістирол |  |

**Ідентифікатор закупівлі** [UA-2024-02-13-008162-a](http://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-13-008162-a/)