ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015** 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Пробірка для забору капілярної крові

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

# Пробірка вакуумна

1. Кількість товару/робіт/послуг: штук- 6500;.
2. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
3. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 20 грудня 2024 року
4. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість *49 270,00грн*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| **Технічні характеристики предмета закупівлі** |
| Матеріал пробірки | Можливі значення: Поліпропілен |  |
| Стерильність | Можливі значення: Так |  |
| Колір кришки | Можливі значення: Червоний |  |
| Наповнювач | Можливі значення: Активатор згортання |  |
| Наявність наповнювача | Можливі значення: Так |  |
| Розмір, мм | Можливі значення: 13х75 |  |
| Об'єм, мл | Можливі значення: 3.5 |  |

**Ідентифікатор закупівлі** UA-2024-09-12-005037-a