ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015 *33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні***

**Пробірка для забору капілярної крові, 0,2 мл, ЕДТА К3, бузкова кришка, з капіляром,Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання, колір кришки: Червоний, стерильна,Пробірка типу Eppendorf,Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16х100 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем), колір кришки: Червоний, стерильна,Пробірка транспортна, стерильна, середовище AMIES, з аплікатором, з полем для нотаток**

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 ***33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні* Пробірка для забору капілярної крові, 0,2 мл, ЕДТА К3, бузкова кришка, з капіляром,Пробірка вакуумна: Об'єм 3,5 мл., розмір: 13х75 мм, наповнювач: Активатор згортання, колір кришки: Червоний, стерильна,Пробірка типу Eppendorf,Пробірка вакуумна: Об'єм 9 мл., розмір: 16х100 мм, наповнювач: Активатор згортання (кремнезем), колір кришки: Червоний, стерильна,Пробірка транспортна, стерильна, середовище AMIES, з аплікатором, з полем для нотаток**
2. Кількість товару/робіт/послуг:28000 шт.
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 20 грудня 2025 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість 110 500,00 *грн.*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

|  |
| --- |
|  |
| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |
| Об'єм, мл | Можливі значення: 0.2 |  |
| Наявність наповнювача | Так |  |
| Наповнювач | Можливі значення: ЕДТА К3 |  |
| Колір кришки | Можливі значення: Бузковий |  |
| Стерильність | Так |  |
| Наявність капіляру | Так |  |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |
| Об'єм | від 3.5 до 3.5 |  |
| Розмір, мм | Можливі значення: 13х75 |  |
| Наповнювач | Можливі значення: Активатор згортання |  |
| Колір кришки | Можливі значення: Червоний |  |
| Стерильність | Так |  |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |
| Об'єм, мл | від 1.5 до 1.5 |  |
| Наявність кришки | Так |  |
| Форма кришки | Можливі значення: Пласка |  |
| Наявність градуювання | Так |  |
| Наявність поля для нотаток | Так |  |
| Наявність застібки | Так |  |
| Стерильність | Так |  |
| Вільно від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини | Ні |  |
| Матеріал пробірки | Можливі значення: Поліпропілен |  |
| Бренд | Можливі значення: Vorwarts Diagnostic |  |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |
| Об'єм | від 9 до 9 |  |
| Розмір, мм | Можливі значення: 16х100 |  |
| Наповнювач | Можливі значення: Активатор згортання (кремнезем) |  |
| Колір кришки | Можливі значення: Червоний |  |
| Стерильність | Так |  |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** |
| Стерильність | Так |  |
| Наявність наповнювача | Так |  |
| Наповнювач | Можливі значення: AMIES |  |
| Наявність аплікатора | Так |  |
| Наявність поля для нотаток | Так |  |

 **Ідентифікатор закупівлі** UA-2025-02-17-000559-a