ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015 *33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні***

***Ємності для зберігання медичних відходів***

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 ***33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні Ємності для зберігання медичних відходів***
2. Кількість товару/робіт/послуг:1583 шт.
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 20 грудня 2025 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість 209 253,00 *грн.*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**1. Кількісні та технічні характеристики предмета закупівлі, інформація про відповідність товару, що пропонує Учасник до постачання.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Класифікатор** НК 024:2023 | **Назва товару, що вимагається Замовником** | **Од.виміру** | **Вимоги до технічних характеристик** | **Кіль-ість** |
| 1. | 35429 — Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Бокс для зберігання медичних відходів категорії "В" (5 л) пластиковий | шт | 1. . Контейнер (бокс) призначений для збирання, зберігання та переробки гострих медичних предметів одноразового використання групи В: гострих та колючих відходів, що утворюються в медичному процесі, використовується для збору використаного медичного інструменту (гострі предмети: голки, шприци, скальпелі та леза, предметні шибки, ампули, порожні пробірки, вазофікси, пір'я, піпетки та інше). 2. Контейнер (бокс) одноразового використання, виготовлений з харчового пластику – первинного пропілену, непроникний, стійкий до проколювання та механічних пошкоджень, хімічно стійкий. 3. Контейнер (бокс) має ручку, кришку, яка після закриття щільно притискається і самостійно не відкривається, етикетку червоного кольору з маркуванням символу біологічної небезпеки та вікном для записів. 4. 4. Контейнери (бокси) відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність). 5. Отвір для скидання відходів для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, діаметр 230 мм 6. Діаметр дна 193,7 мм 7. Висота з кришкою 170,6 мм 8. Вага з кришкою, 178 г 9. Міцність кріплення ручок: витримують 2-х кратне навантаження протягом 15хв. 10. Хімічна стійкість: (1% розчин укс.к-ти, 40 ˚С), мильно-лужний розчин (сода питна, 65 ˚С) фарбування виробів не змінюють 11. Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. | 200 |
| 2. | 35429 — Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання категорії В 10л пластиковий | шт | 1. Контейнер непроникний, стійкий до проколювання для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання групи В. 2. Безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення з ручкою для перенесення. 3. Діаметр отвору для скидання відходів не менше 125 мм, отвір для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, тип горловини – гвинтова. На підтвердження додати фото товару. 4. Діаметр дна не менше 220 мм 5. Висота не менше 330 мм, вага не більше 280г 6. Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. 7. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність).   Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. | 1022 |
| 3. | 35429 — Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання категорії В 3 л пластиковий | шт | 1. Контейнер непроникний, стійкий до проколювання для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання групи В. 2. Безпечний для здоров'я, виготовлений з поліетилентерефталату харчового призначення з ручкою для перенесення. 3. Діаметр отвору для скидання відходів не менше 110 мм, отвір для скидання відходів круглої форми без виступів та западин, тип горловини – гвинтова,. На підтвердження додати фото товару. 4. Довжина/ширина дна не менше 135 мм 5. Висота не менше 198 мм, вага не більше 130 г. 6. Можливість зберігання: при температурі від -5 до +22 ˚С. 7. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність).   Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, інструкцію з використання. | 300 |
| 4. | 35429 — Місткість для збирання колючо-різальних медичних відходів | Контейнер для зберігання мед відходів категорії В 30 л | шт | 1. Контейнер непроникний, стійкий до проколювання для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання групи В. 2. Безпечний для здоров'я, виготовлений з двошарового картону із твердим середнім шаром. Внутрішня сторона вологонепроникна за рахунок ламінації біаксиально орієнтованою поліетилентерефталатною плівкою, зовнішня сторона з вологостійким покриттям, має маркування «небезпечно, гострі предмети». 3. Габаритні розміри - 282\*262\*420 мм (mm); 4. Товщина стінки боксу - 0,8 - 1,4 мм (mm); 5. Об'єм боксу - 30 л (L); максимально допустима вага завантаження - 10 кг (kg); 6. Діаметр отвору - 120 мм (mm); 7. Можливість зберігання: при температурі від -14 до +40 ˚С. 8. Контейнери відповідають вимогам наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» та наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24.12.2004 N 289 «Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання», що підтверджено документами (оцінка відповідності модуль Aa: Декларація про відповідність, протоколи випробувань, за допомогою яких виробник підтверджує відповідність зразків паковання та відходів паковання вимогам національних стандартів з офіційно опублікованого спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності переліку національних стандартів; інструкція з використання; оцінка відповідності модуль F: сертифікат відповідності, виданий органом з Оцінки відповідності, Декларація про відповідність, інструкція з використання).   Надати гарантійний лист від виробника (або офіційного представника на території України) про можливість поставки товару у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни. | 61 |

*У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим ніж встановлено згідно з умовами цієї тендерної документації. Тендерна пропозиція, що не відповідає медико - технічним вимогам, буде відхилена як невідповідна вимогам Тендерної документації.*

**2. Умови поставки:**

2.1. Поставка товару: *61172, Україна , Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А*

2.2. Товар повинен постачатися Замовнику в упаковці, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

2.3. Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою.

**3. Вимоги до якості:**

**Загальні вимоги:**

**Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.** Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону цей Додаток визначає інформацію про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі, а також способи документального підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника цим характеристикам та вимогам до предмета закупівлі. Якісні та кількісні характеристики, форма випуску, дозування предмету закупівлі повинні відповідати вимогам інструкції із застосування.

1.Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції.

2.Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

3.Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

4.Запропонований товар має бути дозволений до застосування в Україні.

5.Товар повинен постачатися в належній тарі (упаковці), яка відповідає характеру товару і захищає від пошкоджень під час транспортування (поставки).

6.Постачальник поставляє Товар окремими малими партіями відповідно до заявок Замовника не пізніше 7 (семи) календарних днів, а у випадку нагальної потреби – термін поставки може скорочуватись до 1 (одного) календарного дня з моменту отримання заявки Замовника.

Заявка надсилається Замовником за допомогою поштового зв'язку на адресу Постачальника або засобами факсимільного зв'язку на телефон/факс, або через представника.

7.Поставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника до дверей складу Замовника, що знаходиться за адресою:61172, м. Харків,вул. Роганська,130-А..

8.Постачальник несе відповідальність за наявність чинних на момент укладання та виконання умов договору дозволів та ліцензій, необхідних для постачання предмету закупівлі, за дотримання вимог законодавства щодо транспортування предмету закупівлі.

**Учасник у складі пропозиції повинен надати:**

1. Учасник повинний надати в складі своєї тендерної пропозиції належним чином завірені копії чи оригінали інструкцій по застосуванню запропонованого товару.
2. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у складі своєї пропозиції учасник повинен надати оригінал гарантійних листів виробника (представництва, філії виробника), яким підтверджується якість та можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни поставки, визначені цією тендерною документацією.

**У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до** [**пункту 43**](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1178-2022-п#n588) **Особливостей**

**Ідентифікатор закупівлі UA-2025-02-19-005274-a**