ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

**Код ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні** (**Пробірки вакуумні лабораторні**)

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 **33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні** (**Пробірки вакуумні лабораторні**)
2. Кількість товару/робіт/послуг:6000 штук
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: по 20.12 2025 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість *30 000,00*
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| **Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | | |
| Об'єм | від 3.5 до 3.5 | мілілітр |
| Розмір, мм | Можливі значення:   13х75 |  |
| Наповнювач | Можливі значення:   Активатор згортання (кремнезем) та гель |  |
| Колір кришки | Можливі значення:   Червоний |  |
| Стерильність | Так |  |

**Ідентифікатор закупівлі** UA-2025-08-11-004014-a