ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

Код ДК 021:2015  33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірки лабораторні)

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: ДК 021:2015 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Пробірки лабораторні)

- Кількість товару/робіт/послуг:6000 штук

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область ,  Харків,  вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: по 20.12 2025 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 28 200,00

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| Назва параметру | Значення | Одиниці виміру |
| --- | --- | --- |
| Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  |  |
| Об'єм, мл | Можливі значення:  0.2 |  |
| Наявність наповнювача | Так |  |
| Наповнювач | Можливі значення:  ЕДТА К3 |  |
| Колір кришки | Можливі значення:  Бузковий |  |
| Стерильність | Так |  |
| Наявність капіляру | Так |  |
| Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі |  |  |
| Об'єм | від 4 до 4 | мілілітр |
| Колір кришки | Можливі значення:  Бузковий |  |
| Стерильність | Так |  |
| Розмір, мм | Можливі значення:  13х75 |  |
| Наповнювач | Можливі значення:  К3 ЕДТА |  |

Ідентифікатор закупівлі UA-2025-10-14-007320-a