ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

код ДК 021:2015 33600000-6 — Фармацевтична продукція

Розчин ізотонічний; Лізуючий розчин; Розчин для промивання; Розчин для очистки; Концентрований розчин для промивання; Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний; ІФА-набір для якісного виявлення антитіл; ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл; ІФА-набір для якісного виявлення антитіл; Набір Протромбіновий час; Набір Тромбіновий час; Набір Активований частковий тромбопластиновий час; Набір Фібріноген; Патологічна контрольна плазма (ANCP); Нормальна контрольна плазма (NCP); Універсальний промивний розчин (для автоматичних аналізаторів); Спеціальний очисний розчин (для автоматичних аналізаторів); Набір реагентів для визначення амілази; Набір реагентів для визначення АСТ; Набір реагентів для визначення АЛТ; Набір реагентів для визначення глюкози; Набір реагентів для визначення Гама-ГТ; Набір реагентів для визначення прямого білірубіну; Набір реагентів для визначення загального білірубіну; Набір реагентів Загальний Білок; Набір реагентів для визначення креатиніну; Набір реагентів для визначення лужної фосфатази; Набір реагентів для визначення сечової кислоти; Набір реагентів для визначення сечовини (АСК); Набір реагентів для визначення холестеролу; Набір реагентів для визначення тригліцеридів; Набір реагентів для визначення холестерол-ЛПВЩ; Набір реагентів для визначення холестерол-ЛПНЩ; Мерілін - ФДР БіоКал Калібратор; Мерілін - ФДР БіоНорм Контроль; Мерілін - ФДР БіоПат Контроль; Набір реагентів для визначення кальцію; КЛІНЗЕР; TPHA - тест; Лейкофид 200; Желатину розчин 10%; IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція); IF5068 Експрес-тест FТ4(імунофлуоресценція); IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція); Меріліза поверхневий АГ ВГВ / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), 96 аналізів; Меріліза ВГC / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення вірусу гепатиту С (HCV); Меріліза ВІЛ Покоління 4 / Тест-система імуноферментна Меріліза для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів та антигену р24; Agar Набір реагентів для визначення у фекаліях яєць гельмінтів по методу Като (Метод Като); Калій Набір реагентів: Реагент1 + Стандарт; Vitrotest PSA Total, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення загального простатичного специфічного антигену; Vitrotest PSA Free, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вільного простатичного специфічного антигену

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: Розчин ізотонічний; Лізуючий розчин; Розчин для промивання; Розчин для очистки; Концентрований розчин для промивання; Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний; ІФА-набір для якісного виявлення антитіл; ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл; ІФА-набір для якісного виявлення антитіл; Набір Протромбіновий час; Набір Тромбіновий час; Набір Активований частковий тромбопластиновий час; Набір Фібріноген; Патологічна контрольна плазма (ANCP); Нормальна контрольна плазма (NCP); Універсальний промивний розчин (для автоматичних аналізаторів); Спеціальний очисний розчин (для автоматичних аналізаторів); Набір реагентів для визначення амілази; Набір реагентів для визначення АСТ; Набір реагентів для визначення АЛТ; Набір реагентів для визначення глюкози; Набір реагентів для визначення Гама-ГТ; Набір реагентів для визначення прямого білірубіну; Набір реагентів для визначення загального білірубіну; Набір реагентів Загальний Білок; Набір реагентів для визначення креатиніну; Набір реагентів для визначення лужної фосфатази; Набір реагентів для визначення сечової кислоти; Набір реагентів для визначення сечовини (АСК); Набір реагентів для визначення холестеролу; Набір реагентів для визначення тригліцеридів; Набір реагентів для визначення холестерол-ЛПВЩ; Набір реагентів для визначення холестерол-ЛПНЩ; Мерілін - ФДР БіоКал Калібратор; Мерілін - ФДР БіоНорм Контроль; Мерілін - ФДР БіоПат Контроль; Набір реагентів для визначення кальцію; КЛІНЗЕР; TPHA - тест; Лейкофид 200; Желатину розчин 10%; IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція); IF5068 Експрес-тест FТ4(імунофлуоресценція); IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція); Меріліза поверхневий АГ ВГВ / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), 96 аналізів; Меріліза ВГC / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення вірусу гепатиту С (HCV); Меріліза ВІЛ Покоління 4 / Тест-система імуноферментна Меріліза для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів та антигену р24; Agar Набір реагентів для визначення у фекаліях яєць гельмінтів по методу Като (Метод Като); Калій Набір реагентів: Реагент1 + Стандарт; Vitrotest PSA Total, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення загального простатичного специфічного антигену; Vitrotest PSA Free, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вільного простатичного специфічного антигену

- Кількість товару/робіт/послуг: 677 - наборів; 1 – пак. 116 шт.

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

- Строк поставки товару/робіт/послуг: До  20 грудня 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість 2 224 820,00грн

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

1. Кількісні та технічні  характеристики предмета закупівлі, інформація про відповідність товару, що пропонує  Учасник до постачання.

| № | Код НК 024 2023 | Назва товару, що вимагається Замовником | Од.виміру | Опис технічних характеристик товару, що вимагається до постачання | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 42651 — Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD | Розчин ізотонічний, фасування: 20літрів | штука | Призначення: для автоматичного розведення зразків крові людини, кількісного і якісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання гемоглобіну (HGB) концентрації на гематологічних аналізаторів. Загальний термін придатності, місяців: 24 Термін стабільності після відкриття, днів 90 Температура зберігання, С: 4-35 Продукт повинен бути адаптований для застосування на гематологічному аналізаторі MicroCC-20 (закрита система). | 14 |
| 2. | 61165 — Реагент для лізису клітин крові ІВД | Лізуючий розчин, фасування: 1літр. | штука | Призначення : Для руйнування еритроцитів (RBC), для кількісного визначення лейкоцитів (WBC), диференціації лейкоцитів на три частини (LYM, MID, GRAN) і вимірювання концентрації гемоглобіна (HGB) в крові людини на гематологічних аналізаторах. Загальний термін придатності, місяців: 24 Термін стабільності після відкриття, днів: 90 Температура зберігання,С: 4-35 Продукт повинен бути адаптований для застосування на гематологічному аналізаторі MicroCC-20 (закрита система). | 7 |
| 3. | 58236 — Буферний промивання та розчин ІВД, автоматичні / напівавтоматичні системи | Розчин для промивання, фасування: 1літр | штука | Призначення : Для постійного автоматичного очищення, промивки капілярів, трубок і камер гематологічних аналізаторів. Знімає залишок крові і опади ліпопротеїдів на гематологічних аналізаторах Температура зберігання, С: 4-35 Загальний термін придатності, місяців: 36 Термін стабільності після відкриття, днів: 90 Продукт повинен бути адаптований для застосування на гематологічному аналізаторі MicroCC-20 (закрита система). | 20 |
| 4. | 59058 — Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | Розчин для очистки, фасування: 50мл | штука | Призначення: стабілізований і мікро-відфільтрований концентрований розчин гіпохлориту для інтенсивного очищення, полоскання і промивки капілярів, трубок і камер гематологічних аналізаторів. Знімає залишок крові і опади ліпопротеїдів на гематологічних аналізаторах. Загальний термін придатності, місяців: 24 Термін стабільності після відкриття, днів 90 Температура зберігання, С: 4-35 | 2 |
| 5. | 59058 — Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл | штука | Призначення: Концентрований розчин для промивання це стабілізований і мікро-відфільтрований концентрований протеолітичний ферментативний розчин для постійного автоматичного очищення, промивки капілярів, трубок і камер гематологічних аналізаторів. Знімає залишок крові і опади ліпопротеїдів на гематологічних аналізаторах. Загальний термін придатності, місяців: 15 Термін стабільності після відкриття, днів 90 Температура зберігання, С: 4-35 | 15 |
| 6. | 55866 — Підрахунок клітин крові IVD (діагностика invitro), контрольний матеріал | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма) | штука | Призначення :Для оцінки точності і достовірності гематологічних приладів, що забезпечують диференціацію лейкоцитів.. Температура зберігання, С- 2-10 Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC20 Plus Термін стабільності після відкриття, днів – 30 | 12 |
| 7. | 48271 -Вірус гепатиту A, антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту A, 96 визначень | набір | 1. Запропоновані ІФА-набори повинні виявляти антитіла класу IgM до вірусу гепатиту А в сироватці або плазмі крові людини. Принцип аналізу запропонованих тест-систем - «IgМ-захват», твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; 2. Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; 3. Стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; 4. У лунках планшета засорбовано моноклональні антитіла, специфічні до імуноглобулінів класу IgM людини. 5. Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. 6. Кон’югат (11х концентрат) 11-ти кратний концентрат кон’югату антитіл до вірусу гепатиту А з пероксидазою хрону. | 1 |
| 8. | 30825 Набір реагентів для визначення антигенів бактерії Helicobacter pylori, експрес-тест | ІФА-набір для якісного виявлення сумарних антитіл до Helicobacter pylori, 96 тестів, стриповий | набір | - Вимоги до використання: процедура аналізу розрахована для ручної постановки з автоматичними піпетками та стандартним обладнанням; -стрипова комплектація набору з можливістю відокремлення лунок; - Принцип аналізу запропонованих тест-систем -«непрямий» твердофазний ІФА у двоетапній інкубації; -У лунках планшета засорбовано суміш нативних та рекомбінантних антигенів Helicobacter pylori. - Об’єм досліджуваного зразка, що вноситься в лунку – 10 мкл. - готовий до використання розчин ТМБ об‘ємом не менше 13 мл. | 15 |
| 9. | 51809 - Treponema pallidum, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Treponema pallidum, 96 визначень | набір | 1. Запропоновані ІФА-набори повинні виявляти антитіла, специфічні до T. pallidum в сироватці або плазмі крові людини. Виявлення антитіл повинне базуватися на принципі «непрямого» твердофазного імуноферментного аналізу. 2. У кожній лунці планшета засорбовані рекомбінантні антигени T. pallidum. Зберігання ІФА-планшета після розкривання за температури 2-8°C не більше 6 місяців. 4. Позитивний контроль - Розчин кон’югованих специфічних моноклональних антитіл з консервантом (рожевий), об’єм 0,6 мл. 5. Негативний контроль - Негативна сироватка крові людини з консервантом (жовтий), об’єм 1,6 мл. 6. Розчин для розведення сироваток - Буферний розчин з екстрактом молока, детергентом та консервантом (коричневий), об’єм 11 мл. 7. Кон’югат (готовий до використання) - Буферний розчин моноклональних антитіл до IgG та IgM людини, кон’югованих з пероксидазою хрону, зі стабілізаторами та консервантом (зелений), об’єм 13 мл. 8. ІФА-набори повинні мати чутливість та специфічність не менше 100%, що підтверджено документально. 9. Стрипова комплектація планшета з можливістю відокремлення лунок. 10. Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 6 місяців. 11. ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ об`ємом не менше 13 мл. | 2 |
| 10. | 55983 Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір Протромбіновий час 10х5мл. у складі: R1 10х5 мл. | набір | РТ реагент (R1): Рекомбінантний тромбопластин, CaCI2 0,025 М, NaCl, буфер 3%, азид натрію 0,2%, стабілізатори, ПАР, дистильована вода. Реагент готовий до застосування і не потребує розведення. Фасування 10фл х 5 мл. (500 тестів) | 5 |
| 11. | 55987 Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір Тромбіновий час 10х5мл. у складі: R1 10х5 мл. | набір | TT реагент (R1): рекомбінантний тромбін (близько 10 IU/ml), рН 7,2 ± 0,2; 3% трис-буфер; 0,2% азид натрію як стабілізатор, HCl, ПАР, дистильована вода. Активність тромбіну - 10 IU/ml. Реагент готовий до застосування і не потребує розведення. Фасування: R1 10фл х 5мл. (500 тестів) | 5 |
| 12. | 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір Активований частковий тромбопластиновий час 5х5мл. у складі: R1 5х5 мл; R2 5х5 мл. | набір | APTT реагент (R1) (АЧТЧ реагент): елагова кислота 0,3%, фосфоліпіди сої, 0,2% азид натрію, буфер 3%, ПАР, дистильована вода; CaCl2 (R2): кальцій хлорістий 0,025м, дистильована вода. Реагенти готові до застосування. Фасування: R1 5фл х 5мл; R2 5фл х 5мл. (500 тестів) | 5 |
| 13. | 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір Фібріноген 5х5мл. у складі: R1 5х5мл; R2 3х30мл. | набір | FIB реагент (R1): Рекомбінантний тромбін (Близько 100 IU/ml), 0,2% азид натрію, ПАР, дистильована вода. FIB Buffer (R2): імідазолу буферний розчин (IBS) - сольовий розчин імідазолового буфера (рН 7,2 ± 0,2), 0,2% азид натрію в якості консерванту, ПАР, дистильована вода. Реагенти готові до застосування. Фасування: R1 5фл х 5мл; R2 3фл х 30мл. (500 тестів) | 5 |
| 14 | 55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), калібратор | Патологічна контрольна плазма (ANCP) | штука | Призначено у якості матеріалу для проведення контролю якості в тестах системи гемостазу виробництва Taizhou Steellex Biotech Co. Сухий порошок. Фасування: 1мл/фл | 12 |
| 15 | 55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), калібратор | Нормальна контрольна плазма (NCP) | штука | Призначено у якості матеріалу для проведення контролю якості в тестах системи гемостазу виробництва Taizhou Steellex Biotech Co. Сухий порошок. Фасування: 1мл/фл | 12 |
| 16 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Універсальний промивний розчин (для автоматичних аналізаторів) АВТ.050 | штука | Призначення: для процедур промивки та очищення гідравлічної системи автоматичних аналізаторів. Склад: калію хлорид, ПАР, вода дистильована. Фасування: 30 мл у флаконі | 12 |
| 17 | 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Спеціальний очисний розчин (для автоматичних аналізаторів) АВТ.052 | штука | Призначення: для процедур промивки та очищення гідравлічної системи автоматичних аналізаторів - коагулометрів, біохімічних аналізаторів та інш. від залишків біологічної проби. Склад: натрію гідрооксид, ПАР, вода дистильована. Фасування: 100 мл у флаконі | 10 |
| 18. | 52941 Загальна амілаза IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення амілази, 4 x20ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначения амiлази у сироватцi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення амiлази Склад CNPG 2 1,2 mmol/1 (ммоль/л), NaCl 50 mmol/1 (ммоль/л), Хлорид кальцiю 50 mmol/1 (ммоль/л), MES буфер рН 6,0, стабiлiзатори та нереакцiйнi компоненти. РОЗМІР УПАКОВКИ 4 x20ml (мл). Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 4 x20ml (мл) | 2 |
| 19. | 52954 Загальна аспартатамінотрансфераза (AST) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів АвтоКвант для визначення АСТ, 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення рiвня АСТ в сироватцi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: АСТ Реагент 2. R2: АСТ Реагент Склад пiд час тестування: Tpic буфер 80mmol (ммоль)/1 (л) рН 7,8, L-Аспартат 200 mmol (ммоль)/1 (л), 2-Оксоглутарат 12 mmol (ммоль)/1 (л), НАДН 0,18 mmol (ммоль)/1 (л), МДГ ≥ 600 units (Од)/1 (л), ЛДГ ≥ 900units (Од) /1 (л) i стабiлiзатори . РОЗМІР УПАКОВКИ 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) | 3 |
| 20. | 52923 Аланінамінотрансфераза (ALT) IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів АвтоКвант для визначення АЛТ, 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) | набір | ПРИЗНА ЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення рiвня АЛТ в сироватцi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: АЛТ Реагент 2. R2: АЛТ Реагент Склад пiд час тестування: Tpic буфер 80 mmol (ммоль)/1 (л) рН 7,5, L-Аланiн > 500 mmol (ммоль)/1 (л), 2-Оксоглутарат 12 mmol (ммоль)/1 (л), НАДН 0,18 mmol (ммоль)/1 (л), ЛДГ ≥ 2000 units (Од)/1 (л) i стабiлiзатори. РОЗМІР УПАКОВКИ 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) | 3 |
| 21. | 53307 Глюкоза IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення глюкози, 10 x20ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначения концентрацiї глокози в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначения глюкози Склад: Фосфатний буфер 100 ммоль/л, Глюкозооксидаза > 7 Од/мл, Пероксидаза > 0,14 Од/мл, Фенол 5 ммоль/л, 4- амiноантипiрин 0,5 ммоль/л, стабiлiзатори. РОЗМІР УПАКОВКИ 10 x20ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України Фасування :. 10 x20ml (мл) | 10 |
| 22. | 53030 Гама-глутамілтрансфераза (ГГТ) IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення Гама-ГТ, 1 x20ml (мл)/ 1 х 5 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення гамма­ГТ в сироватцi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення гамма-ГТ 2. R2: Реагент для визначення гамма-ГТ Склад пiд час тестування: Трiс-буфер 100 mmоl/l(ммоль/л) рН 8,25, глiцилглiцин 100 mmоl/l(ммоль/л), L-Глутамiл-3-карбокси-4-нiтроанiлiд 15 mmоl/l(ммоль/л). РОЗМІР УПАКОВКИ 1 x20ml (мл)/ 1 х 5 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 1 x20ml (мл)/ 1 х 5 ml (мл) | 15 |
| 23. | 53236 Кон'югований (прямий, зв'язаний) білірубін IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення прямого білірубіну, 5 x15ml (мл)/ 5 х 5 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення концентрацii прямого бiлiрубiну в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1.R1: Реагент для визначення прямого бiлiрубiну 2.R2: Реагент для визначення прямого бiлiрубiну Склад пiд час тестування: Сульфанiлова кислота 0,5mmol/l( ммоль/л), соляна кислота 100 mmol/1( ммоль/л)i нiтрит натрiю 150 mmol/1( ммоль/л) РОЗМІР УПАКОВКИ 5 x15ml (мл)/ 5 х 5 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : x15ml (мл)/ 5 х 5 ml (мл) | 6 |
| 24. | 53231 Загальний білірубін IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення загального білірубіну, 5 x15ml (мл)/ 5 х 5 ml (мл) | набір | ПРИЗНА ЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначения концентрацii' загального бiлiрубiну в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1.Rl: Реагент для визначення загального бiлiрубiну 2.R2: Реагент для визначения загального бiлiрубiну Склад пiд час тестування: Сульфанiлова кислота 0,5 mmоl/l(ммоль/л), цетримiд 30 mmоl/l(ммоль/л), соляна кислота 100 mmоl/l(ммоль/л) i нiтрит натрiю 150 mmоl/l (ммоль/л) РОЗМІР УПАКОВКИ 5 x15ml (мл)/ 5 х 5 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : x15ml (мл)/ 5 х 5 ml (мл) | 6 |
| 25. | 53989 Загальний білок IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів АвтоКвант Загальний Білок, 6 x15ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначения концентрацiї бiлкiв в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначения загального бiлка Склад: Miдi сульфат 15 mmol (ммоль)/1 (л), натрiй-калiй тартрат 40 mmol (ммоль)/1 (л), калiю йодид 30 mmol (ммоль)/1 (л), NaOH 0,6 mol (моль). РОЗМІР УПАКОВКИ 6 x15ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 6 x15ml (мл) | 2 |
| 26. | 53251 Креатинін IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів АвтоКвант для визначення креатиніну, 5 x15ml (мл)/ 5 х 15 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кількісного визначення концентрацiї креатинiну в сироватцi, плазмi або сечi на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення креатинiну 2. R2: Реагент для визначення креатинiну R1: NaOH 0,3 mmоl/l(ммоль/л). R2: Пiкринова кислота 11 mmоl/l(ммоль/л) РОЗМІР УПАКОВКИ 5 x15ml (мл)/ 5 х 15 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 5 x15ml (мл)/ 5 х 15 ml (мл) | 20 |
| 27. | 52929 Загальна лужна фосфатаза (ALP) IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення лужної фосфатази, 4 x15ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення лужної фосфатази у сироващi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення лужної фосфатази Склад 2-амiно-2-метил-1-пропанол буфер 0,35 моль/л/ or mmol/L моль/L рН 10,40, ацетат магнiю 2 ммоль/л or mmol/L, сульфат цинку 1 ммоль/л, HEDTA 2 ммоль/л, 4 NPP 16 ммоль/л or mmol/L. РОЗМІР УПАКОВКИ 4 x15ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 4 x15ml (мл) | 12 |
| 28. | 53583 Сечова кислота IVD (діагностика in vitro ), набір, ферментний спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів АвтоКвант для визначення сечової кислоти, 4 x15ml (мл) | набір | ПРИЗНА ЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначения концентрацiї сечової кислоти в сироватцi або плазмi та сечi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення сечової кислоти Склад: Фосфатний буфер рН 7,5 50 mmol (ммоль)/1 (л), DHBS 2,0 mmol (ммоль)/1 (л), 4-амiноантипiрину 3 mmol (ммоль)/1 (л), уриказа > 200 Unit (Од)/1 (л), пероксидаза > 2000 Unit (Од)/1 (л) i стабiлiзатори. РОЗМІР УПАКОВКИ 4 x15ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 4 x15ml (мл) | 6 |
| 29. | 53590 Сечовина (Urea) IVD (діагностика in vitro), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення сечовини (АСК), 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) | набір | ПРИЗНА ЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення рiвня концентрацiї сечовини (АСК - азоту сечовини кровi) в сироватцi та сечi на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення сечовини (АСК) 2. R2: Реагент для визначения сечовини (АСК) Склад пiд час тестувания: Трiс-буфер 100 mmol (ммоль)/1 (л) рН 7,9, -КГ 7,5 mmol (ммоль)/1, Уреаза> 8 kU (кОд)/1 (л), ГЛДГ > 800 Unit (Од)/1 (л), НАДН 0,32 mmol (ммоль)/1 (л) i стабiлiзатори. РОЗМІР УПАКОВКИ 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 6 x20ml (мл)/ 6 х 5 ml (мл) | 20 |
| 30. | 53362 Загальний холестерин IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестеролу, 6 x20ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення холестерину у сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. Реагент R1-холестерин: трис-буфер 41,27 mmol/1 (ммоль/л), рН 6,4, Буфер трубок (20 ммоль/л), 4-ААП 0,344 mmol/1 (ммоль/л) Холестерин-естераза (750 U/L) (ОД/л) Холестерол-оксидаза (750 U/L) (ОД/л) Пероксидаза 1,5 KU/1 (КU/л),4-гiдроксибензойна кислота 10 mmоl/l(ммоль/л) РОЗМІР УПАКОВКИ 6 x20ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 6 x20ml (мл) | 20 |
| 31. | 53460 Тригліцериди IVD (діагностика in vitro), набір, ферментний | Набір реагентів АвтоКвант для визначення тригліцеридів, 6 x20ml (мл) | набір | ПРИЗНА ЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначения концентрацiї триглiцеридiв в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначения триглiцеридiв Склад: PIPES буфер рН 7,0 40 mmоl/l(ммоль/л), 4-ААП 0,4 mmоl/l(ммоль/л), Mg 2 mmоl/l(ммоль/л), АТФ 2 mmоl/l(ммоль/л), ГК > 1000 Units/1 (од/л), Пероксидаза > 1000 Units/1 ( од/л), ЛПЛ > 2000 Units/1 ( од/л), ГФО > 4000 Units/1 Units/1 ( од/л) поверхнево-активнi речовини. РОЗМІР УПАКОВКИ 6 x20ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 6 x20ml (мл) | 20 |
| 32. | 53393 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПВЩ, 2 x18ml (мл)/ 2 х 6 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення концентрацiї холестерину лiпопротеїнiв високої щiльностi (Х-ЛПВЩ) в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення холестерину-ЛПВЩ (прямого) 2. R2: Реагент для визначення холестерину-ЛПВЩ (прямого) 3. Калiбратор холестерину-ЛПВЩ: Концентрацiя залежить вiд партiї, див. на етикетцi флакона. Склад пiд час тестування: Буфер Гуда, холестеролоксидаза < l000Units/1( Од/л), пероксидаза < 1000 Units/1( Од/л), DSBmT < lmmol/1 (ммоль/л), оксидаза аскорбінової кислоти < 3000 Units/1( Од/л), холестеролестераза < 1500 Units/1( Од/л), 4ААП < 1 ммоль/л, прискорювач < 1 mmol/1 (ммоль/л), детергент i консервант. РОЗМІР УПАКОВКИ 2 x18ml (мл)/ 2 х 6 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 2 x18ml (мл)/ 2 х 6 ml (мл) | 42 |
| 33. | 53398 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПНЩ, 1 x18ml (мл)/ 1 х 6 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реаrент призначений для кiлькiсного визначения концентрацiї холестерину лiпопротеїнiв низької щiльностi (Х-ЛПНЩ) в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реаrент для визначения холестерину-ЛПНЩ (прямого) 2. R2: Реагент для визначения холестерину-ЛПНЩ (прямого) 3. Калiбратор холестерину-ЛПНЩ: Концентрацiя залежить вiд партiї, див. етикетку флакона. Склад пiд час тестувания: MES буфер рН 6,3, холестеролестераза < 1500 Units/l(Oд/л), холестеролоксидаза < 1500 Units/l(Oд/л), пероксидаза < 1000 Units/l(Oд/л)DSBmT < 1 mmоl/l(ммоль/л), оксидаза аскорбiнової кислоти < 3000 Units/l(Oд/л), 4ЛЛП < 0,1 %, прискорювач < 1 mmоl/l(ммоль/л), детергент i консервант. РОЗМІР УПАКОВКИ 1 x18ml (мл)/ 1 х 6 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 1 x18ml (мл)/ 1 х 6 ml (мл) | 84 |
| 34. | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Мерілін - ФДР БіоКал Калібратор, 4 х 3 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Мерілін - ФДР БіоКал Калібратор призначений для калібрування біохімічних аналізаторів компанії Meril для подальшого виконання на них кількісних методів. РОЗМІР УПАКОВКИ 4 х 3 ml (мл) Фасування : 4 х 3 ml (мл) | 3 |
| 35. | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Мерілін - ФДР БіоНорм Контроль, 1 х 5 ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ Мерілін - ФДР БіоНорм Контроль призначений для використання в якості контрольної сироватки для контролю точності виявлення та точності кількісного визначення аналітів, перерахованих у цій інструкції-вкладиші. РОЗМІР УПАКОВКИ 1 х 5 ml (мл) Фасування : 1 х 5 ml (мл) | 6 |
| 36. | 47869 Множинні аналіти клінічної хімії IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Мерілін - ФДР БіоПат Контроль, 1 х 5 ml (мл) | набір | Призначений для використання в якості контрольної сироватки для контролю точності виявлення та точності кількісного визначення аналітів, перерахованих у цій інструкції-вкладиші. РОЗМІР УПАКОВКИ 1 х 5 ml (мл) Фасування : 1 х 5 ml (мл) | 6 |
| 37. | 45789 Кальцій (Ca2 +) IVD (діагностика in vitro ), набір, спектрофотометричний аналіз | Набір реагентів АвтоКвант для визначення кальцію, 4 x20ml (мл) | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення концентрацiї кальцiю в сироватцi, плазмi або сечi на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначения кальцiю (А) Склад: Арсеназо III 0,2 mmol/1 (ммоль/л), iмiдазольний буфер 100 mmol/1 (ммоль/л) рН 6,7, стабiлiзатор. РОЗМІР УПАКОВКИ 4 x20ml (мл) Сумісність реагенту з автоматичним біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 4 x20ml (мл) | 1 |
| 38. | 58236 Буферний розчин для промивання IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/напівавтоматичні системи | АвтоКвант КЛІНЗЕР, 10 х 100 мл | набір | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для виконання технiчного обслуговування та очищення автоматичного бiохiмiчного аналiзатора AutoQuant. АКТИВНI КОМПОНЕНТИ Натрiю гiдроксид 2,4% Фосфат (РО4) 0,002% Нiтрилотриацетат натрiю 8% Вмiст упаковки 10 х 100 мл ЗБЕРIГАННЯ ТА СТАБIЛЬНIСТЬ Перед застосуванням, реагент розводять до концентрацiї 1%, тобто змiшують 100 мл реагенту та 9900 мл демiнералiзованої води. Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant: Надати лист-рекомендацію від виробника обладнання, або офіційного представника на території України. Фасування : 10 х 100 мл | 3 |
| 39. | 51819 -Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | TPHA - тест, 500 визначень | набір | Склад набору 1.Тестові клітини. Еритроцити птиці сенсибілізовані антигеном T.pallidum. 2.Контрольні клітини. Еритроцити птиці. 3.Розчинник. Фосфатний буфер, екстракт T. Pallidum (Reiter). 4.Позитивний контроль. Імунна людська сироватка розведена 1:20. 5.Негативний контроль. 6.Мікропланшет для титрування з U-дном. 7.Інструкція з використання. 8.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Аналітична чутливість: 0.1 IU/ml (МОд/мл). Діагностична чутливість: 100%. Діагностична специфічність: 100%. | 2 |
| 40. | 43550 -Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro) | Лейкофид 200 | набір | Набір для швидкого фарбування мазків крові Набір містить розчини для швидкого фарбування мазків крові. Фарбування проводять шляхом занурення в забарвлюючі розчини. Інтенсивність забарвлення регулюється кількістю занурень у барвники. Склад реагентів: R1 Фіксуючий розчин метанол 24 моль/л, нафталіновий зелений 1 мг/л R2 Забарвлюючий розчин 1 еозин У 1,73 ммоль/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л R3 Забарвлюючий розчин 2 азур II 12 г/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л R4 Таблетки для приготування промивочного розчину фосфатний буфер, рН 7,2; 2,5 ммоль/табл. Фасування: не менше R1: 2 x 100 мл, R2: 2 x 100 мл, R3: 2 x 100 мл, R4: 5 тбл Фасування : набір | 5 |
| 41. | 62082 – Желатинове живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | Желатину розчин 10%, 10 амп по 10 мл | набір | Склад : 10 мл розчину містять желатину медичного 1 г; допоміжні речовини: розчин натрію гідроксиду, натрію хлорид, вода дистильована. Умови та термін зберігання Желатину розчин 10% зберігається в прохолодному, захищеному від світла місці при температурі +2ºС+8ºС. Термін придатності – 24 місяці. Упаковка По 10 мл розчину в ампулах ІП-10 упакованих по 10 ампул у коробках картонних. | 5 |
| 42. | 54384 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція) | набір | Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес–тест для кількісного визначення тиреотропного гормону, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160. | 50 |
| 43. | 54414 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro ), реагент | IF5068 Експрес-тест FТ4(імунофлуоресценція) | набір | Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес–тест для кількісного визначення вільного тироксину (FT4), тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160. | 50 |
| 44. | 53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), реагент | IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція) | набір | Витратні матеріали до Імунофлуоресцентних аналізаторів виробництва Getein Biotech, Inc. Експрес–тест для кількісного визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160. | 150 |
| 45. | 48288- Вірус гепатиту B, маркери- антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Меріліза поверхневий АГ ВГВ / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), 96 аналізів | набір | Імуноферментний аналіз для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини. Меріліза поверхневий АГ ВГВ - використовується для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини (ЕДТА, гепарин і цитрат) медичними працівниками. Набір призначений для скринінгу донорської крові на визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В та для діагностичного використання. Зберігання при температурі від +2 до +8°C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір не можна використовувати. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або менш яскравий, або відсутності вологопоглинача у вологопоглиначі, смужки не можна використовувати. Після відкриття алюмінієвого пакета смужки з мікролунками можна використовувати протягом одного місяця за умови зберігання при температурі від +2 до +8°C разом з вологопоглиначем. | 20 |
| 46. | 48381 - Вірус гепатиту C, антитіла/антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Меріліза ВГC / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення вірусу гепатиту С (HCV), 96 аналізів | набір | Імуноферментна тест-система для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С у сироватці чи плазмі крові людини медичним персоналом. Набір повинен містити: Реактиви та матеріали; Опис; К-ть/Об’єм HPCELI-01. Мікропланшет, вкритий антигеном ВГС; Мікролунки, покриті антигенами ВГС; Планшет 1x96 (96 лунок). Розчинник зразка; Буфер, що містить білкові стабілізатори та антимікробні агенти в якості консерванту; 1x12 mI (мл). Позитивний контроль; Розведена людська сироватка; позитивна на антитіла до ВГС і негативна до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до ВІЛ 1-2 і сифілісу з консервантом; 1x0,4 mI (мл). Негативний контроль; Нормальна сироватка людини, негативна до антитіл до ВІЛ 1-2. ВГС та HBsAg з консервантом; 1x0,4 mI (мл). Промивний розчин (20X); Буфер, що містить інактивований і концентрований фосфатний буфер з поверхнево-активною речовиною; 1x30 ml (мл). Кон'югат (51X); Анти-людський IgG, кон'югований з пероксидазою хрону (HRP) з білковими стабілізаторами та консервантами; 1x0,4 ml (мл). Розріджувач для кон'югату; Буферний розчин з білковими стабілізаторами; 1x15 mI (мл). Розчин субстрату; ТМБ з перекисом водню та стабілізаторами; 1x12 ml (мл). Стоп-розчин; 1N Розчин сірчаної кислоти; 1x6 mI (мл). Клейкі стрічки; Клейкий аркуш (кожен аркуш містить 12 клейких смужок) для покриття мікролунок під час інкубації; 2 шт.. Клейкий аркуш; Однотонний клейкий аркуш для покриття мікролунок під час інкубації; 1 шт.. Інструкція із застосування; 1 шт.. Зберігання набору та його компонентів при температурі від +2 до +8 °C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір використовувати не можна. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або безбарвний, смужки використовувати не можна. | 20 |
| 47. | 48445 - ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Меріліза ВІЛ Покоління 4 / Тест-система імуноферментна Меріліза для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів та антигену р24, 96 аналізів | набір | Меріліза ВІЛ Покоління 4- це імуноферментний тест використовується для якісного визначення антигену ВІЛ p24 та антитіл до вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ1) і типу 2 (ВІЛ2) у сироватці або плазмі крові людини (ЕДТА, гепарин і цитрат) медичними працівниками. Набір призначений для скринінгу донорської крові на наявність антитіл до ВІЛ Ab та антитіл до ВІЛ Ag, а також для діагностичного використання. Зберігання при температурі від +2 до +8°C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір не можна використовувати. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або менш яскравий, або відсутності вологопоглинача у вологопоглиначі, смужки не можна використовувати. Після відкриття алюмінієвого пакета смужки з мікролунками можна використовувати протягом одного місяця за умови зберігання при температурі від +2 до +8°C разом з вологопоглиначем. | 10 |
| 48. | 47361 - Численний фекальний паразитарний антиген IVD, реагент | Agar Набір реагентів для визначення у фекаліях яєць гельмінтів по методу Като (Метод Като), 500 визн. | набір | Набір реагентів призначений для виявлення в фекаліях гельмінтів і їх яєць в клініко-діагностичних лабораторіях. Принцип методу: яйця гельмінтів виявляють в товстому мазку фекалій, просвітлених гліцерином і підфарбованих малахітовим зеленим. Набір повинен зберігатися в упаковці підприємства-виробника при кімнатній температурі (18-22) ˚С протягом всього терміну придатності. Термін придатності - 2 роки. Чинна декларація про відповідність, інструкція, сертифікат, надається у складі пропозиції державно мовою. Маркування етикетки згідно вимог чинного законодавства та українською мовою. | 2 |
| 49. | 52895 Калій (K+) IVD (діагностика in vitro), реагент | Калій Набір реагентів: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл | паковання | Загальний об’єм реагенту: 125 мл. Складові набору: Реагент1, 1х125мл + Стандарт, 1х5мл Довжина хвилі: 500 нм. | 1 |
| 50. | 54672-Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Vitrotest PSA Total, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення загального простатичного специфічного антигену, 96 аналізів | набір | Склад набору ELISA STRIPS 1x96лунокІФА-планшетУ кожній лунці планшета за сорбовані моноклональні антитіла, специфічні до ПСА людини. Лунки можна відокремлювати. 12 стрипів по 8 лунок.CAL 0 1x0,4 ml Калібратор 0Буферний розчин зі стабілізатором та консервантом(жовтий).CAL 1,5 1x0,4 ml Калібратор 1,5Буферний розчин, що містить 1,5 ng/ml загального ПСА, зі стабілізатором та консервантом (зелений).CAL 5 1x0,4 ml Калібратор 5Буферний розчин, що містить 5 ng/ml загального ПСА,зі стабілізатором та консервантом (помаранчевий).CAL 10 1x0,4 mlКалібратор 10Буферний розчин, що містить 10 ng/ml загальногоПСА, зі стабілізатором та консервантом (рожевий).CAL 30 1x0,4 mlКалібратор 30Буферний розчин, що містить 30 ng/ml загального ПСА, зі стабілізатором та консервантом (фіолетовий).CONTROL + 1x0,4 mlПозитивний контроль Буферний розчин з відомим вмістом* загального ПСА,зі стабілізатором та консервантом (червоний).HIGH SAMPLE DILUENT 1x10 mlРозчин для розведення зразків з високим рівнем PSAБуферний розчин з детергентом та консервантом (коричнево-зелений).CONJUGATE SOLUTION 1x10 mlРозчин кон’югатуБуферний розчин моноклональних антитіл до ПСАлюдини, кон’югованих з пероксидазою хрону зі стабілізаторами та консервантом (зелений), готовий довикористання.TMB SOLUTION 1x12 mlРозчин ТМБРозчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, консервант (безбарвний), готовий до використання.WASH TWEEN 20X 1x50 mlРозчин для промивання Tw20 (20х)20-ти кратний концентрат фосфатного буферу з Твіном-20 та NaCl (безбарвний).STOP SOLUTION 1x12 mlСтоп-реагентРозчин 0,5 mol/l H2SO4 (безбарвний), готовий до використання. | 20 |
| 51. | 54668-Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Vitrotest PSA Free, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вільного простатичного специфічного антигену, 96 аналізів | набір | Склад набору ELISA STRIPS 1x96лунокІФА-планшетУ кожній лунці планшета засорбованімоноклональніантитіла, специфічні до ПСА людини. Лунки можна відокремлювати. 12 стрипів по 8 лунок.CAL 0 1x0,4 mlКалібратор 0Буферний розчин зі стабілізатором та консервантом(жовтий).CAL 0,5 1x0,4 mlКалібратор 0,5Буферний розчин, що містить 0,5 ng/ml вільного ПСА,зі стабілізатором та консервантом (зелений).CAL 1 1x0,4 mlКалібратор 1Буферний розчин, що містить 1 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (помаранчевий).CAL 2 1x0,4 mlКалібратор 2Буферний розчин, що містить 2 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (рожевий).CAL 4 1x0,4 mlКалібратор 4Буферний розчин, що містить 4 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (фіолетовий).CAL 8 1x0,4 mlКалібратор 8Буферний розчин, що містить 8 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (синій).CONTROL + 1x0,4 mlПозитивний контрольБуферний розчин з відомим вмістом* вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (червоний).HIGH SAMPLE DILUENT 1x10 mlРозчин для розведення зразків з високим рівнем PSAБуферний розчин з детергентом та консервантом (коричнево-зелений).BIOTIN ANTI-PSASOLUTION1x10 mlРозчин біотинільованих анти-PSA антитілБуферний розчин біотинільованихмоноклональнихантитіл до ПСА людини зі стабілізаторами та консервантом (блакитний), готовий до використання.STREPTAVIDIN-HRPCONJUGATE1x12 mlРозчин кон’югатустрептавідин-HRPБуферний розчин стрептавідину, кон’югованого з пероксидазою хрону, зі стабілізаторами та консервантом(рожевий), готовий до використання.TMB SOLUTION 1x12 mlРозчин ТМБРозчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, консервант (безбарвний), готовий до використання.WASH TWEEN 20X 1x50 mlРозчин для промивання Tw20 (20х)20-ти кратний концентрат фосфатного буферу з Твіном-20 та NaCl (безбарвний).STOP SOLUTION 1x12 mlСтоп-реагентРозчин 0,5 mol/l H2SO4(безбарвний), готовий до використання. | 20 |

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-16-006433-a