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Предмет закупівлі: 
код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні
Лабораторні реагенти та контрольні матеріали
На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі 

 
1. Предмет закупівлі: Лабораторні реагенти та контрольні матеріали
2. Кількість товару: 231 набір та 22 шт
3. Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До  20 грудня 2026 року
5. Джерело фінансування – Власні кошти.
Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.
6. Очікувана вартість– 952 859,60 грн з ПДВ
7. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару:
Закупівля реагентів здійснюється для забезпечення функціонування наявних у Замовника біохімічного аналізатора AutoQuant 200і, гематологічного аналізатора, MicroCC20 Plus, аналізатора Getein-1160. З урахуванням вимог виробника до експлуатації аналізаторів, реагенти повинні бути сумісними з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і, гематологічним аналізатором, MicroCC20 Plus, аналізатором Getein-1160, що забезпечує коректність проведення лабораторних досліджень, достовірність результатів аналізів та безпечну експлуатацію обладнання. Застосування реагентів, які не є сумісними із зазначеними аналізаторами, може призвести до некоректної роботи обладнання, отримання недостовірних результатів досліджень або пошкодження аналізаторів.

Таблиця №1
Загальні вимоги

	№
з/п
	Код НК 024:2023
	Найменування товару, що вимагається Замовником
	Одиниця виміру
	Кількість

	1.
	55866 — Підрахунок клітин крові IVD (діагностика invitro), контрольний матеріал
	Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма)
	штука
	6

	2.
	51809 - Treponema pallidum, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
	ІФА-набір для якісного  виявлення антитіл класу IgG до Treponema pallidum
	набір
	1

	3.
	55983 Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку
	Набір Протромбіновий час.
	набір
	5

	4.
	55987 Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку
	Набір Тромбіновий час.
	набір
	5

	5.
	55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку
	Набір Активований частковий тромбопластиновий  час .
	набір
	5

	6.
	55997  Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку
	Набір Фібриноген.
	набір
	5

	7.
	55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), калібратор
	Патологічна контрольна плазма  (ANCP)
	штука
	6

	8.
	55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), калібратор
	Нормальна контрольна плазма  (NCP)
	штука
	6

	9.
	53393 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності IVD (діагностика in vitro ), реагент
	Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол 
	набір
	22

	10.
	53398 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності IVD (діагностика in vitro ), реагент
	Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПНЩ 
	набір
	52

	11.
	51819 -Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації
	TPHA – тест 
	набір
	1

	12.
	43550 -Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro)
	Лейкодиф 200
	набір
	5

	13.
	62082 – Желатинове живильне середовище IVD (діагностика in vitro )
	Желатину розчин 10% 
	набір
	1

	14
	54384 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз
	IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція)
	набір
	15

	15
	54414 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro ), реагент
	IF5068 Експрес-тест FТ4(імунофлуоресценція)
	набір
	15

	16
	53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), реагент
	IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція)
	набір
	50

	17
	48288- Вірус гепатиту B, маркери- антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
	Меріліза поверхневий АГ ВГВ / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) 
	набір
	10

	18.
	48381 - Вірус гепатиту C, антитіла/антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
	Меріліза ВГC / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення вірусу гепатиту С (HCV), 96 аналізів
	набір
	10

	19.
	48445 - ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
	Меріліза ВІЛ Покоління 4 / Тест-система імуноферментна Меріліза для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів та антигену р24 
	набір
	2

	20.
	47361 - Численний фекальний паразитарний антиген IVD, реагент
	Набір реагентів для визначення у фекаліях яєць гельмінтів по методу Като (Метод Като) .
	набір
	2

	21.
	54672-Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
	PSA Total, Імуноферментна тест-система для кількісного    визначення загального простатичного специфічного антигену.
	набір
	10

	22.
	54668-Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА)
	PSA Free, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вільного простатичного специфічного антигену.
	набір
	10

	23.
	35998 - Реагент для мікробіологічного тесту на L-пірролідон-бета- нафтіламід IVD (діагностика in vitro )
	ПІРА тест
	шт
	2

	24.
	38062 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD (діагностика in vitro )
	ОКСІ тест
	шт
	2

	25.
	42737-Реагент для мікробіологічного тесту на
продукцію коагулази, IVD (діагностика in vitro )
	Плазма кроляча цитратна суха

	набір
	5



II. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Таблиця №2
Медико-технічні вимоги

	№
з/п
	Назва товару, що вимагається Замовником
	Опис технічних характеристик товару, що вимагається до постачання

	[bookmark: _Hlk1915685811]1.
	Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма)
		Призначення :Для оцінки точності і достовірності
гематологічних приладів, що
 забезпечують диференціацію лейкоцитів.


 Температура зберігання, С- 2-10
Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC20 Plus
Термін стабільності після відкриття, днів – 30

	2.
	ІФА-набір для якісного  виявлення антитіл класу IgG до Treponema pallidum.
	1.Запропоновані ІФА-набори повинні виявляти антитіла, специфічні до T. pallidum в сироватці або плазмі крові людини. Виявлення антитіл повинне базуватися на принципі «непрямого» твердофазного імуноферментного аналізу.
2.У кожній лунці планшета засорбовані рекомбінантні антигени T. pallidum. Зберігання ІФА-планшета після розкривання  за температури 2-8°C не більше 6 місяців.
4.Позитивний контроль - Розчин кон’югованих специфічних моноклональних антитіл з консервантом (рожевий), об’єм 0,6 мл.
5.Негативний контроль - Негативна сироватка крові людини з консервантом (жовтий), об’єм 1,6 мл.
6.Розчин для розведення сироваток - Буферний розчин з екстрактом молока, детергентом та консервантом (коричневий), об’єм 11 мл.
7.Кон’югат (готовий до використання) - Буферний розчин моноклональних антитіл до IgG та IgM людини, кон’югованих з пероксидазою хрону, зі стабілізаторами та консервантом (зелений), об’єм 13 мл.
8. ІФА-набори повинні мати чутливість та специфічність не менше 100%, що підтверджено документально.
9.Стрипова комплектація планшета з можливістю відокремлення лунок.
10.Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна  бути 6 місяців.
11.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ об`ємом не менше 13 мл.
96 визначень.

	3.
	Набір Протромбіновий час .
	РТ реагент (R1): Рекомбінантний тромбопластин, CaCI2 0,025 М, NaCl, буфер 3%, азид натрію 0,2%, стабілізатори, ПАР, дистильована вода.
Реагент готовий до застосування і не потребує розведення.
Фасування   (500 тестів) 10х5мл. у складі: R1 10х5мл.

	4.
	Набір Тромбіновий час .
	TT реагент (R1): рекомбінантний тромбін (близько 10 IU/ml), рН 7,2 ± 0,2; 3% трис-буфер; 0,2% азид натрію як стабілізатор, HCl, ПАР, дистильована вода.
Активність тромбіну - 10 IU/ml.
Реагент готовий до застосування і не потребує розведення.
Фасування: R1 10фл х 5мл. (500 тестів)

	5.
	Набір Активований частковий тромбопластиновий  час .
	APTT реагент (R1) (АЧТЧ реагент): елагова кислота 0,3%, фосфоліпіди сої,  0,2% азид натрію, буфер 3%, ПАР, дистильована вода;
CaCl2 (R2): кальцій хлорістий  0,025м, дистильована вода.
Реагенти готові до застосування.
Фасування: R1 5фл х 5мл; R2 5фл х 5мл.
(500 тестів)

	6.
	Набір Фібріноген .
	FIB реагент (R1): Рекомбінантний тромбін (Близько 100 IU/ml), 0,2% азид натрію, ПАР, дистильована вода.
FIB Buffer (R2): імідазолу буферний розчин (IBS) - сольовий розчин імідазолового буфера (рН 7,2 ± 0,2), 0,2% азид натрію в якості консерванту, ПАР, дистильована вода.
Реагенти готові до застосування.
Фасування: R1 5фл х 5мл; R2 3фл х 30мл.
(500 тестів)

	7.
	Патологічна контрольна плазма  (ANCP)
	Призначено у якості матеріалу для проведення контролю якості в тестах системи гемостазу
Сухий порошок.
Сумісність реагенту з автоматичним коагулометром АС100 виробництва Taizhou Steellex Biotech Co.
Фасування: 1мл/фл

	8.
	Нормальна контрольна плазма  (NCP)
	Призначено у якості матеріалу для проведення контролю якості в тестах системи гемостазу
Сухий порошок.
Фасування: 1мл/фл
Сумісність реагенту з автоматичним коагулометром АС100 виробництва Taizhou Steellex Biotech Co.

	9.
	Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПВЩ.
	ПРИЗНАЧЕННЯ
Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення концентрацiї холестерину лiпопротеїнiв високої щiльностi (Х-ЛПВЩ) в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і.
КОМПОНЕНТИ НАБОРУ
1. R1: Реагент для визначення холестерину-ЛПВЩ (прямого)
2. R2: Реагент для визначення холестерину-ЛПВЩ (прямого)
3. Калiбратор холестерину-ЛПВЩ: Концентрацiя залежить вiд партiї, див. на етикетцi флакона.
Склад пiд час тестування:
Буфер Гуда, холестеролоксидаза < l000Units/1( Од/л), пероксидаза < 1000 Units/1( Од/л), DSBmT < lmmol/1 (ммоль/л), оксидаза аскорбінової кислоти < 3000 Units/1( Од/л), холестеролестераза < 1500 Units/1( Од/л), 4ААП < 1 ммоль/л, прискорювач < 1 mmol/1 (ммоль/л), детергент i консервант.
РОЗМІР УПАКОВКИ
2 x18ml (мл)/ 2 х 6 ml (мл)
Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і:
Надати лист-рекомендацію від виробника або офіційного представника на території України.
Фасування : 2 x18ml (мл)/ 2 х 6 ml (мл)

	10.
	Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПНЩ.
	ПРИЗНАЧЕННЯ
Цей реаrент призначений для кiлькiсного визначения концентрацiї холестерину лiпопротеїнiв низької щiльностi (Х-ЛПНЩ) в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і.
КОМПОНЕНТИ НАБОРУ
1. R1: Реаrент для визначения холестерину-ЛПНЩ (прямого)
2. R2: Реагент для визначения холестерину-ЛПНЩ (прямого)
3. Калiбратор холестерину-ЛПНЩ: Концентрацiя залежить вiд партiї, див. етикетку флакона.
Склад пiд час тестувания:
MES буфер рН 6,3, холестеролестераза < 1500 Units/l(Oд/л), холестеролоксидаза < 1500 Units/l(Oд/л), пероксидаза < 1000 Units/l(Oд/л)DSBmT < 1 mmоl/l(ммоль/л), оксидаза аскорбiнової кислоти < 3000 Units/l(Oд/л), 4ЛЛП < 0,1 %, прискорювач < 1 mmоl/l(ммоль/л), детергент i консервант.
РОЗМІР УПАКОВКИ
1 x18ml (мл)/ 1 х 6 ml (мл)
Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і
Надати лист-рекомендацію від виробника або офіційного представника на території України.
Фасування : 1 x18ml (мл)/ 1 х 6 ml (мл)

	11.
	TPHA — тест.
	Склад набору
1.Тестові клітини. Еритроцити птиці сенсибілізовані антигеном T.pallidum.
2.Контрольні клітини. Еритроцити птиці.
3.Розчинник. Фосфатний буфер, екстракт T. Pallidum (Reiter).
4.Позитивний контроль. Імунна людська сироватка розведена 1:20.
5.Негативний контроль.
6.Мікропланшет для титрування з U-дном.
7.Інструкція з використання.
8.Сертифікат якості.
Аналітичні характеристики
Аналітична чутливість: 0.1 IU/ml (МОд/мл).
Діагностична чутливість: 100%.
Діагностична специфічність: 100%.
500 визначень.

	12.
	Лейкодиф 200
	Набір для швидкого фарбування мазків крові
Набір містить розчини для швидкого фарбування мазків крові. Фарбування проводять шляхом занурення в забарвлюючі розчини. Інтенсивність забарвлення регулюється кількістю занурень у барвники.
Склад реагентів:
R1 Фіксуючий розчин
метанол 24 моль/л, нафталіновий зелений 1 мг/л
R2 Забарвлюючий розчин 1
еозин У 1,73 ммоль/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л
R3 Забарвлюючий розчин 2
азур II 12 г/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л
R4 Таблетки для приготування промивочного розчину
фосфатний буфер, рН 7,2; 2,5 ммоль/табл.
Фасування: не менше R1: 2 x 100 мл, R2: 2 x 100 мл, R3: 2 x 100 мл,
R4: 5 тбл
Фасування : набір

	13.
	[bookmark: _Hlk191568581]Желатину розчин 10% .
	 Склад :
10 мл розчину містять желатину медичного 1 г;
допоміжні речовини: розчин натрію гідроксиду, натрію хлорид, вода дистильована.
 Умови та термін зберігання
Желатину розчин 10% зберігається в прохолодному, захищеному від світла місці при температурі +2ºС+8ºС. Термін придатності – 24 місяці.
 Упаковка
По 10 мл розчину в ампулах ІП-10 упакованих по 10 ампул у коробках картонних.

	14
	IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція)
	Експрес–тест для кількісного визначення тиреотропного гормону, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160,виробництва Getein Biotech,Inc.

	15
	IF5068 Експрес-тест FТ4(імунофлуоресценція)
	
Експрес–тест для кількісного визначення вільного тироксину (FT4), тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160, виробництва Getein Biotech,Inc.

	16
	IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція)
	Експрес–тест для кількісного визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160,виробництва Getein Biotech,Inc.

	17
	[bookmark: _Hlk149565009]Меріліза поверхневий АГ ВГВ / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg).
	Імуноферментний аналіз для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини.
Меріліза поверхневий АГ ВГВ - використовується для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини (ЕДТА, гепарин і цитрат) медичними працівниками. Набір призначений для скринінгу донорської крові на визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В та для діагностичного використання.
Зберігання при температурі від +2 до +8°C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір не можна використовувати. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або менш яскравий, або відсутності вологопоглинача у вологопоглиначі, смужки не можна використовувати.
Після відкриття алюмінієвого пакета смужки з мікролунками можна використовувати протягом одного місяця за умови зберігання при температурі від +2 до +8°C разом з вологопоглиначем.
96 аналізів.

	18.
	Меріліза ВГC / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення вірусу гепатиту С (HCV).
	Імуноферментна тест-система для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С у сироватці чи плазмі крові людини медичним персоналом.
Набір повинен містити:
	Реактиви та матеріали
	Опис
	К-ть/Об’єм HPCELI-01

	Мікропланшет, вкритий антигеном ВГС
	Мікролунки, покриті антигенами ВГС
	Планшет 1x96 (96 лунок)

	Розчинник зразка
	Буфер, що містить білкові стабілізатори та антимікробні агенти в якості консерванту
	1x12 mI (мл)

	Позитивний контроль
	Розведена людська сироватка; позитивна на антитіла до ВГС і негативна до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до ВІЛ 1-2 і сифілісу з консервантом
	1x0,4 mI (мл)

	Негативний контроль
	Нормальна сироватка людини, негативна до антитіл до ВІЛ 1-2. ВГС та HBsAg з консервантом
	1x0,4 mI (мл)

	Промивний розчин (20X)
	Буфер, що містить інактивований і концентрований фосфатний буфер з поверхнево-активною речовиною
	1x30 ml (мл)

	Кон'югат (51X)
	Анти-людський IgG, кон'югований з пероксидазою хрону (HRP) з білковими стабілізаторами та консервантами
	1x0,4 ml (мл)

	Розріджувач для кон'югату
	Буферний розчин з білковими стабілізаторами
	1x15 mI (мл)

	Розчин субстрату
	ТМБ з перекисом водню та стабілізаторами
	1x12 ml (мл)

	Стоп-розчин
	1N Розчин сірчаної кислоти
	1x6 mI (мл)

	Клейкі стрічки
	Клейкий аркуш (кожен аркуш містить 12 клейких смужок) для покриття мікролунок під час інкубації
	2 шт.

	Клейкий аркуш
	Однотонний клейкий аркуш для покриття мікролунок під час інкубації
	1 шт.

	Інструкція із застосування
	
	1 шт.



Зберігання набору та його компонентів при температурі від +2 до +8 °C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір використовувати не можна. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або безбарвний, смужки використовувати не можна.


	19.
	Меріліза ВІЛ Покоління 4 / Тест-система імуноферментна Меріліза для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів та антигену р24.
	[bookmark: _Hlk149596953]Меріліза ВІЛ Покоління 4- це імуноферментний тест використовується для якісного визначення антигену ВІЛ p24 та антитіл до вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ1) і типу 2 (ВІЛ2) у сироватці або плазмі крові людини (ЕДТА, гепарин і цитрат) медичними працівниками. Набір призначений для скринінгу донорської крові на наявність антитіл до ВІЛ Ab та антитіл до ВІЛ Ag, а також для діагностичного використання.
Зберігання  при температурі від +2 до +8°C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір не можна використовувати. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або менш яскравий, або відсутності вологопоглинача у вологопоглиначі, смужки не можна використовувати.
Після відкриття алюмінієвого пакета смужки з мікролунками можна використовувати протягом одного місяця за умови зберігання при температурі від +2 до +8°C разом з вологопоглиначем., 96 аналізів.

	20.
	Набір реагентів для визначення у фекаліях яєць гельмінтів по методу Като (Метод Като).
	Набір реагентів призначений для виявлення в фекаліях гельмінтів і їх яєць в клініко-діагностичних лабораторіях. Принцип методу: яйця гельмінтів виявляють в товстому мазку фекалій, просвітлених гліцерином і підфарбованих малахітовим зеленим. Набір повинен зберігатися в упаковці підприємства-виробника при кімнатній температурі (18-22˚С) протягом всього терміну придатності. Термін придатності - 2 роки.500 визначень.


	21.
	 PSA Total, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення загального простатичного специфічного антигену.
	Склад набору
ELISA STRIPS 1x96лунокІФА-планшетУ кожній лунці планшета за сорбовані моноклональні антитіла, специфічні до ПСА людини. Лунки можна відокремлювати. 12 стрипів по 8 лунок.CAL 0 1x0,4 ml Калібратор 0Буферний розчин зі стабілізатором та консервантом(жовтий).CAL 1,5 1x0,4 ml Калібратор 1,5Буферний розчин, що містить 1,5 ng/ml загального ПСА, зі стабілізатором та консервантом (зелений).CAL 5 1x0,4 ml Калібратор 5Буферний розчин, що містить 5 ng/ml загального ПСА,зі стабілізатором та консервантом (помаранчевий).CAL 10 1x0,4 mlКалібратор 10Буферний розчин, що містить 10 ng/ml загальногоПСА, зі стабілізатором та консервантом (рожевий).CAL 30 1x0,4 mlКалібратор 30Буферний розчин, що містить 30 ng/ml загального ПСА, зі стабілізатором та консервантом (фіолетовий).CONTROL + 1x0,4 mlПозитивний контроль Буферний розчин з відомим вмістом* загального ПСА,зі стабілізатором та консервантом (червоний).HIGH SAMPLE DILUENT 1x10 mlРозчин для розведення зразків з високим рівнем PSAБуферний розчин з детергентом та консервантом (коричнево-зелений).CONJUGATE SOLUTION 1x10 mlРозчин кон’югатуБуферний розчин моноклональних антитіл до ПСАлюдини, кон’югованих з пероксидазою хрону зі стабілізаторами та консервантом (зелений), готовий довикористання.TMB SOLUTION 1x12 mlРозчин ТМБРозчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, консервант (безбарвний), готовий до використання.WASH TWEEN 20X 1x50 mlРозчин для промивання Tw20 (20х)20-ти кратний концентрат фосфатного буферу з Твіном-20 та NaCl (безбарвний).STOP SOLUTION 1x12 mlСтоп-реагентРозчин 0,5 mol/l H2SO4 (безбарвний), готовий до використання.

	22.
	РSA Free, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вільного простатичного специфічного антигену.
	Склад набору
ELISA STRIPS 1x96лунокІФА-планшетУ кожній лунці планшета засорбованімоноклональніантитіла, специфічні до ПСА людини. Лунки можна відокремлювати. 12 стрипів по 8 лунок.CAL 0 1x0,4 mlКалібратор 0Буферний розчин зі стабілізатором та консервантом(жовтий).CAL 0,5 1x0,4 mlКалібратор 0,5Буферний розчин, що містить 0,5 ng/ml вільного ПСА,зі стабілізатором та консервантом (зелений).CAL 1 1x0,4 mlКалібратор 1Буферний розчин, що містить 1 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (помаранчевий).CAL 2 1x0,4 mlКалібратор 2Буферний розчин, що містить 2 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (рожевий).CAL 4 1x0,4 mlКалібратор 4Буферний розчин, що містить 4 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (фіолетовий).CAL 8 1x0,4 mlКалібратор 8Буферний розчин, що містить 8 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (синій).CONTROL + 1x0,4 mlПозитивний контрольБуферний розчин з відомим вмістом* вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (червоний).HIGH SAMPLE DILUENT 1x10 mlРозчин для розведення зразків з високим рівнем PSAБуферний розчин з детергентом та консервантом (коричнево-зелений).BIOTIN ANTI-PSASOLUTION1x10 mlРозчин біотинільованих анти-PSA антитілБуферний розчин біотинільованихмоноклональнихантитіл до ПСА людини зі стабілізаторами та консервантом (блакитний), готовий до використання.STREPTAVIDIN-HRPCONJUGATE1x12 mlРозчин кон’югатустрептавідин-HRPБуферний розчин стрептавідину, кон’югованого з пероксидазою хрону, зі стабілізаторами та консервантом(рожевий), готовий до використання.TMB SOLUTION 1x12 mlРозчин ТМБРозчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, консервант (безбарвний), готовий до використання.WASH TWEEN 20X 1x50 mlРозчин для промивання Tw20 (20х)20-ти кратний концентрат фосфатного буферу з Твіном-20 та NaCl (безбарвний).STOP SOLUTION 1x12 mlСтоп-реагентРозчин 0,5 mol/l H2SO4(безбарвний), готовий до використання.

	23.
	ПІРАтест
	Набір призначений для швидкого виявлення активності піролідонілариламідази (ПІР) у діагностичних цілях мікробіології. Тест призначений насамперед для підтвердження приналежності культур до роду Enterococcus або Strеptососсus pyоgеnеs, його також можна використовувати в якості диференційно-діагностичного тесту під час ідентифікації ентеробактерій.
Принцип методу:
Бактеріальна піролідонілариламідаза гідролізує бета-нафтіламід піроглютамової кислоти, який містить в індикаторній зоні смужки. Гідроліз фіксується за появою червоного забарвлення в ході реакції з парадіметиламіноцинамальдегідом, що входить до складу Реактиву для теста.
Фасування:
Не менше як 50 діагностичних смужок для 50 визначень.
Умови зберігання: за температури від + 2 до +8 °C

	24.
	ОКСІтест
	Діагностичні смужки є індивідуальним тестом для виявлення бактеріальної цитохромоксидази .
Принцип методу:
В присутності цитохромоксидази N,N-діметил-1,4-фенілендіамін бере участь в кольоровій реакції з альфа-нафтолом із утворенням індофенолового синього. Залізо, яке містить в молекулі цитохрому, відповідає за процеси його окислення (відновлення) Фасування:
Не менше як 50 смужок на 50 визначень.
Умови зберігання: за температури від +2 до +8°C

	25.
	Плазма кроляча цитратна суха.
	Ліофілізована плазма кроляча цитратна, отримана з крові кролів шляхом змішування з 10% розчином натрію цитрату.
Форма випуску:
По 10 ампул разом з інструкцією із застосування та ножем ампельним (скарифікатором)  у пачці.
 При пакуванні ампул з кільцем зламу або крапкою зламу скарифікатор не вкладають.
Термін придатності: 2 роки.


*Учасник зазначає назву документа (файлу) та номер(и) сторінки(ок) лише щодо тих технічних характеристик, підтвердження яких міститься у документах виробника або інших документах, поданих у складі тендерної пропозиції. Відсутність окремого документального підтвердження кожної технічної характеристики не є підставою для відхилення тендерної пропозиції, якщо відповідність товару вимогам Замовника підтверджується наданими документами в цілому.
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