ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

код ДК 021:2015: 33690000-3 — Лікарські засоби різні

Лабораторні реагенти та контрольні матеріали

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: Лабораторні реагенти та контрольні матеріали

- Кількість товару: 231 набір та 22 шт

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

- Строк поставки товару/робіт/послуг: До  20 грудня 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Очікувана вартість– 952 859,60 грн з ПДВ

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару:

Закупівля реагентів здійснюється для забезпечення функціонування наявних у Замовника біохімічного аналізатора AutoQuant 200і, гематологічного аналізатора, MicroCC20 Plus, аналізатора Getein-1160. З урахуванням вимог виробника до експлуатації аналізаторів, реагенти повинні бути сумісними з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і, гематологічним аналізатором, MicroCC20 Plus, аналізатором Getein-1160, що забезпечує коректність проведення лабораторних досліджень, достовірність результатів аналізів та безпечну експлуатацію обладнання. Застосування реагентів, які не є сумісними із зазначеними аналізаторами, може призвести до некоректної роботи обладнання, отримання недостовірних результатів досліджень або пошкодження аналізаторів.

Таблиця №1

Загальні вимоги

| № з/п | Код НК 024:2023 | Найменування товару, що вимагається Замовником | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 55866 — Підрахунок клітин крові IVD (діагностика invitro), контрольний матеріал | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма) | штука | 6 |
| 2. | 51809 - Treponema pallidum, антитіла класу імуноглобулін M (IgM) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Treponema pallidum | набір | 1 |
| 3. | 55983 Протромбіновий час (ПЧ) IVD (діагностика in vitro), набір, аналіз утворення згустку | Набір Протромбіновий час. | набір | 5 |
| 4. | 55987 Тромбіновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір Тромбіновий час. | набір | 5 |
| 5. | 55981 Активований частковий тромбопластиновий час IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір Активований частковий тромбопластиновий час . | набір | 5 |
| 6. | 55997 Фібриноген (чинник I) IVD (діагностика in vitro ), набір, аналіз утворення згустку | Набір Фібриноген. | набір | 5 |
| 7. | 55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), калібратор | Патологічна контрольна плазма (ANCP) | штука | 6 |
| 8. | 55995 Численні чинники зсідання IVD (діагностика in vitro ), калібратор | Нормальна контрольна плазма (NCP) | штука | 6 |
| 9. | 53393 Холестерин ліпопротеїдів високої щільності IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол | набір | 22 |
| 10. | 53398 Холестерин ліпопротеїдів низької щільності IVD (діагностика in vitro ), реагент | Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПНЩ | набір | 52 |
| 11. | 51819 -Treponema pallidum reagin antibody IVD (діагностика in vitro ), набір, реакція аглютинації | TPHA – тест | набір | 1 |
| 12. | 43550 -Фіксувальна рідина для мікроскопії, IVD (діагностика in vitro) | Лейкодиф 200 | набір | 5 |
| 13. | 62082 – Желатинове живильне середовище IVD (діагностика in vitro ) | Желатину розчин 10% | набір | 1 |
| 14 | 54384 Тиреоїдний гормон (ТТГ) IVD (діагностика in vitro ), набір, імунофлюоресцентний аналіз | IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція) | набір | 15 |
| 15 | 54414 Вільний тироксин IVD (діагностика in vitro ), реагент | IF5068 Експрес-тест FТ4(імунофлуоресценція) | набір | 15 |
| 16 | 53316 Глікований гемоглобін (HbA1c) IVD (діагностика in vitro ), реагент | IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція) | набір | 50 |
| 17 | 48288- Вірус гепатиту B, маркери- антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Меріліза поверхневий АГ ВГВ / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg) | набір | 10 |
| 18. | 48381 - Вірус гепатиту C, антитіла/антигени IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Меріліза ВГC / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення вірусу гепатиту С (HCV), 96 аналізів | набір | 10 |
| 19. | 48445 - ВІЛ-1/ВІЛ-2, антигени/антитіла IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | Меріліза ВІЛ Покоління 4 / Тест-система імуноферментна Меріліза для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів та антигену р24 | набір | 2 |
| 20. | 47361 - Численний фекальний паразитарний антиген IVD, реагент | Набір реагентів для визначення у фекаліях яєць гельмінтів по методу Като (Метод Като) . | набір | 2 |
| 21. | 54672-Загальний простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | PSA Total, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення загального простатичного специфічного антигену. | набір | 10 |
| 22. | 54668-Вільний (незв'язаний) простатичний специфічний антиген (ПСА) IVD (діагностика in vitro ), набір, імуноферментний аналіз (ІФА) | PSA Free, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вільного простатичного специфічного антигену. | набір | 10 |
| 23. | 35998 - Реагент для мікробіологічного тесту на L-пірролідон-бета- нафтіламід IVD (діагностика in vitro ) | ПІРА тест | шт | 2 |
| 24. | 38062 - Реагент для мікробіологічного тесту на здатність продукувати оксидазу IVD (діагностика in vitro ) | ОКСІ тест | шт | 2 |
| 25. | 42737-Реагент для мікробіологічного тесту на продукцію коагулази, IVD (діагностика in vitro ) | Плазма кроляча цитратна суха | набір | 5 |

II. МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Таблиця №2

Медико-технічні вимоги

| № з/п | Назва товару, що вимагається Замовником | Опис технічних характеристик товару, що вимагається до постачання |
| --- | --- | --- |
| 1. | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Extend: 1 x 2.5 мл (1 Норма) | Призначення :Для оцінки точності і достовірності гематологічних приладів, що забезпечують диференціацію лейкоцитів.. Температура зберігання, С- 2-10 Наявність у паспорті атестованих значень: для MicroCC20 Plus Термін стабільності після відкриття, днів – 30 |
| 2. | ІФА-набір для якісного виявлення антитіл класу IgG до Treponema pallidum. | 1.Запропоновані ІФА-набори повинні виявляти антитіла, специфічні до T. pallidum в сироватці або плазмі крові людини. Виявлення антитіл повинне базуватися на принципі «непрямого» твердофазного імуноферментного аналізу. 2.У кожній лунці планшета засорбовані рекомбінантні антигени T. pallidum. Зберігання ІФА-планшета після розкривання за температури 2-8°C не більше 6 місяців. 4.Позитивний контроль - Розчин кон’югованих специфічних моноклональних антитіл з консервантом (рожевий), об’єм 0,6 мл. 5.Негативний контроль - Негативна сироватка крові людини з консервантом (жовтий), об’єм 1,6 мл. 6.Розчин для розведення сироваток - Буферний розчин з екстрактом молока, детергентом та консервантом (коричневий), об’єм 11 мл. 7.Кон’югат (готовий до використання) - Буферний розчин моноклональних антитіл до IgG та IgM людини, кон’югованих з пероксидазою хрону, зі стабілізаторами та консервантом (зелений), об’єм 13 мл. 8. ІФА-набори повинні мати чутливість та специфічність не менше 100%, що підтверджено документально. 9.Стрипова комплектація планшета з можливістю відокремлення лунок. 10.Стабільність ІФА-планшету після розкривання вакуумної упаковки повинна бути 6 місяців. 11.ІФА-набори повинні містити у своєму складі готовий до використання розчин ТМБ об`ємом не менше 13 мл. 96 визначень. |
| 3. | Набір Протромбіновий час . | РТ реагент (R1): Рекомбінантний тромбопластин, CaCI2 0,025 М, NaCl, буфер 3%, азид натрію 0,2%, стабілізатори, ПАР, дистильована вода. Реагент готовий до застосування і не потребує розведення. Фасування (500 тестів) 10х5мл. у складі: R1 10х5мл. |
| 4. | Набір Тромбіновий час . | TT реагент (R1): рекомбінантний тромбін (близько 10 IU/ml), рН 7,2 ± 0,2; 3% трис-буфер; 0,2% азид натрію як стабілізатор, HCl, ПАР, дистильована вода. Активність тромбіну - 10 IU/ml. Реагент готовий до застосування і не потребує розведення. Фасування: R1 10фл х 5мл. (500 тестів) |
| 5. | Набір Активований частковий тромбопластиновий час . | APTT реагент (R1) (АЧТЧ реагент): елагова кислота 0,3%, фосфоліпіди сої, 0,2% азид натрію, буфер 3%, ПАР, дистильована вода; CaCl2 (R2): кальцій хлорістий 0,025м, дистильована вода. Реагенти готові до застосування. Фасування: R1 5фл х 5мл; R2 5фл х 5мл. (500 тестів) |
| 6. | Набір Фібріноген . | FIB реагент (R1): Рекомбінантний тромбін (Близько 100 IU/ml), 0,2% азид натрію, ПАР, дистильована вода. FIB Buffer (R2): імідазолу буферний розчин (IBS) - сольовий розчин імідазолового буфера (рН 7,2 ± 0,2), 0,2% азид натрію в якості консерванту, ПАР, дистильована вода. Реагенти готові до застосування. Фасування: R1 5фл х 5мл; R2 3фл х 30мл. (500 тестів) |
| 7. | Патологічна контрольна плазма (ANCP) | Призначено у якості матеріалу для проведення контролю якості в тестах системи гемостазу Сухий порошок. Сумісність реагенту з автоматичним коагулометром АС100 виробництва Taizhou Steellex Biotech Co. Фасування: 1мл/фл |
| 8. | Нормальна контрольна плазма (NCP) | Призначено у якості матеріалу для проведення контролю якості в тестах системи гемостазу Сухий порошок. Фасування: 1мл/фл Сумісність реагенту з автоматичним коагулометром АС100 виробництва Taizhou Steellex Biotech Co. |
| 9. | Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПВЩ. | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реагент призначений для кiлькiсного визначення концентрацiї холестерину лiпопротеїнiв високої щiльностi (Х-ЛПВЩ) в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реагент для визначення холестерину-ЛПВЩ (прямого) 2. R2: Реагент для визначення холестерину-ЛПВЩ (прямого) 3. Калiбратор холестерину-ЛПВЩ: Концентрацiя залежить вiд партiї, див. на етикетцi флакона. Склад пiд час тестування: Буфер Гуда, холестеролоксидаза < l000Units/1( Од/л), пероксидаза < 1000 Units/1( Од/л), DSBmT < lmmol/1 (ммоль/л), оксидаза аскорбінової кислоти < 3000 Units/1( Од/л), холестеролестераза < 1500 Units/1( Од/л), 4ААП < 1 ммоль/л, прискорювач < 1 mmol/1 (ммоль/л), детергент i консервант. РОЗМІР УПАКОВКИ 2 x18ml (мл)/ 2 х 6 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і: Надати лист-рекомендацію від виробника або офіційного представника на території України. Фасування : 2 x18ml (мл)/ 2 х 6 ml (мл) |
| 10. | Набір реагентів АвтоКвант для визначення холестерол-ЛПНЩ. | ПРИЗНАЧЕННЯ Цей реаrент призначений для кiлькiсного визначения концентрацiї холестерину лiпопротеїнiв низької щiльностi (Х-ЛПНЩ) в сироватцi або плазмi людини на автоматичному бiохiмiчному аналiзаторi AutoQuant 200і. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 1. R1: Реаrент для визначения холестерину-ЛПНЩ (прямого) 2. R2: Реагент для визначения холестерину-ЛПНЩ (прямого) 3. Калiбратор холестерину-ЛПНЩ: Концентрацiя залежить вiд партiї, див. етикетку флакона. Склад пiд час тестувания: MES буфер рН 6,3, холестеролестераза < 1500 Units/l(Oд/л), холестеролоксидаза < 1500 Units/l(Oд/л), пероксидаза < 1000 Units/l(Oд/л)DSBmT < 1 mmоl/l(ммоль/л), оксидаза аскорбiнової кислоти < 3000 Units/l(Oд/л), 4ЛЛП < 0,1 %, прискорювач < 1 mmоl/l(ммоль/л), детергент i консервант. РОЗМІР УПАКОВКИ 1 x18ml (мл)/ 1 х 6 ml (мл) Сумісність реагенту з біохімічним аналізатором AutoQuant 200і Надати лист-рекомендацію від виробника або офіційного представника на території України. Фасування : 1 x18ml (мл)/ 1 х 6 ml (мл) |
| 11. | TPHA — тест. | Склад набору 1.Тестові клітини. Еритроцити птиці сенсибілізовані антигеном T.pallidum. 2.Контрольні клітини. Еритроцити птиці. 3.Розчинник. Фосфатний буфер, екстракт T. Pallidum (Reiter). 4.Позитивний контроль. Імунна людська сироватка розведена 1:20. 5.Негативний контроль. 6.Мікропланшет для титрування з U-дном. 7.Інструкція з використання. 8.Сертифікат якості. Аналітичні характеристики Аналітична чутливість: 0.1 IU/ml (МОд/мл). Діагностична чутливість: 100%. Діагностична специфічність: 100%. 500 визначень. |
| 12. | Лейкодиф 200 | Набір для швидкого фарбування мазків крові Набір містить розчини для швидкого фарбування мазків крові. Фарбування проводять шляхом занурення в забарвлюючі розчини. Інтенсивність забарвлення регулюється кількістю занурень у барвники. Склад реагентів: R1 Фіксуючий розчин метанол 24 моль/л, нафталіновий зелений 1 мг/л R2 Забарвлюючий розчин 1 еозин У 1,73 ммоль/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л R3 Забарвлюючий розчин 2 азур II 12 г/л, фосфатний буфер, рН 6,8, 60 ммоль/л R4 Таблетки для приготування промивочного розчину фосфатний буфер, рН 7,2; 2,5 ммоль/табл. Фасування: не менше R1: 2 x 100 мл, R2: 2 x 100 мл, R3: 2 x 100 мл, R4: 5 тбл Фасування : набір |
| 13. | Желатину розчин 10% . | Склад : 10 мл розчину містять желатину медичного 1 г; допоміжні речовини: розчин натрію гідроксиду, натрію хлорид, вода дистильована. Умови та термін зберігання Желатину розчин 10% зберігається в прохолодному, захищеному від світла місці при температурі +2ºС+8ºС. Термін придатності – 24 місяці. Упаковка По 10 мл розчину в ампулах ІП-10 упакованих по 10 ампул у коробках картонних. |
| 14 | IF5024 Експрес-тест TSH (імунофлуоресценція) | Експрес–тест для кількісного визначення тиреотропного гормону, тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160,виробництва Getein Biotech,Inc. |
| 15 | IF5068 Експрес-тест FТ4(імунофлуоресценція) | Експрес–тест для кількісного визначення вільного тироксину (FT4), тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160, виробництва Getein Biotech,Inc. |
| 16 | IF5017 Експрес-тест HbA1C (імунофлуоресценція) | Експрес–тест для кількісного визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c), тест-система повинна бути сумісна з аналізатором Getein-1160,виробництва Getein Biotech,Inc. |
| 17 | Меріліза поверхневий АГ ВГВ / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg). | Імуноферментний аналіз для виявлення поверхневого антигену вірусу гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини. Меріліза поверхневий АГ ВГВ - використовується для якісного визначення поверхневого антигену гепатиту В у сироватці або плазмі крові людини (ЕДТА, гепарин і цитрат) медичними працівниками. Набір призначений для скринінгу донорської крові на визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В та для діагностичного використання. Зберігання при температурі від +2 до +8°C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір не можна використовувати. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або менш яскравий, або відсутності вологопоглинача у вологопоглиначі, смужки не можна використовувати. Після відкриття алюмінієвого пакета смужки з мікролунками можна використовувати протягом одного місяця за умови зберігання при температурі від +2 до +8°C разом з вологопоглиначем. 96 аналізів. |
| 18. | Меріліза ВГC / Тест-система імуноферментна Меріліза для виявлення вірусу гепатиту С (HCV). | Імуноферментна тест-система для якісного виявлення антитіл до вірусу гепатиту С у сироватці чи плазмі крові людини медичним персоналом. Набір повинен містити: Реактиви та матеріали; Опис; К-ть/Об’єм HPCELI-01. Мікропланшет, вкритий антигеном ВГС; Мікролунки, покриті антигенами ВГС; Планшет 1x96 (96 лунок). Розчинник зразка; Буфер, що містить білкові стабілізатори та антимікробні агенти в якості консерванту; 1x12 mI (мл). Позитивний контроль; Розведена людська сироватка; позитивна на антитіла до ВГС і негативна до поверхневого антигену вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіл до ВІЛ 1-2 і сифілісу з консервантом; 1x0,4 mI (мл). Негативний контроль; Нормальна сироватка людини, негативна до антитіл до ВІЛ 1-2. ВГС та HBsAg з консервантом; 1x0,4 mI (мл). Промивний розчин (20X); Буфер, що містить інактивований і концентрований фосфатний буфер з поверхнево-активною речовиною; 1x30 ml (мл). Кон'югат (51X); Анти-людський IgG, кон'югований з пероксидазою хрону (HRP) з білковими стабілізаторами та консервантами; 1x0,4 ml (мл). Розріджувач для кон'югату; Буферний розчин з білковими стабілізаторами; 1x15 mI (мл). Розчин субстрату; ТМБ з перекисом водню та стабілізаторами; 1x12 ml (мл). Стоп-розчин; 1N Розчин сірчаної кислоти; 1x6 mI (мл). Клейкі стрічки; Клейкий аркуш (кожен аркуш містить 12 клейких смужок) для покриття мікролунок під час інкубації; 2 шт.. Клейкий аркуш; Однотонний клейкий аркуш для покриття мікролунок під час інкубації; 1 шт.. Інструкція із застосування; 1 шт.. Зберігання набору та його компонентів при температурі від +2 до +8 °C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір використовувати не можна. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або безбарвний, смужки використовувати не можна. |
| 19. | Меріліза ВІЛ Покоління 4 / Тест-система імуноферментна Меріліза для одночасного виявлення антитіл до вірусу імунодефіциту людини першого та другого типів та антигену р24. | Меріліза ВІЛ Покоління 4- це імуноферментний тест використовується для якісного визначення антигену ВІЛ p24 та антитіл до вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ1) і типу 2 (ВІЛ2) у сироватці або плазмі крові людини (ЕДТА, гепарин і цитрат) медичними працівниками. Набір призначений для скринінгу донорської крові на наявність антитіл до ВІЛ Ab та антитіл до ВІЛ Ag, а також для діагностичного використання. Зберігання при температурі від +2 до +8°C. Термін придатності на упаковці вказує на дату, після якої набір не можна використовувати. У разі зміни кольору вологопоглинача з блакитного на світло-рожевий або менш яскравий, або відсутності вологопоглинача у вологопоглиначі, смужки не можна використовувати. Після відкриття алюмінієвого пакета смужки з мікролунками можна використовувати протягом одного місяця за умови зберігання при температурі від +2 до +8°C разом з вологопоглиначем., 96 аналізів. |
| 20. | Набір реагентів для визначення у фекаліях яєць гельмінтів по методу Като (Метод Като). | Набір реагентів призначений для виявлення в фекаліях гельмінтів і їх яєць в клініко-діагностичних лабораторіях. Принцип методу: яйця гельмінтів виявляють в товстому мазку фекалій, просвітлених гліцерином і підфарбованих малахітовим зеленим. Набір повинен зберігатися в упаковці підприємства-виробника при кімнатній температурі (18-22˚С) протягом всього терміну придатності. Термін придатності - 2 роки.500 визначень. |
| 21. | PSA Total, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення загального простатичного специфічного антигену. | Склад набору ELISA STRIPS 1x96лунокІФА-планшетУ кожній лунці планшета за сорбовані моноклональні антитіла, специфічні до ПСА людини. Лунки можна відокремлювати. 12 стрипів по 8 лунок.CAL 0 1x0,4 ml Калібратор 0Буферний розчин зі стабілізатором та консервантом(жовтий).CAL 1,5 1x0,4 ml Калібратор 1,5Буферний розчин, що містить 1,5 ng/ml загального ПСА, зі стабілізатором та консервантом (зелений).CAL 5 1x0,4 ml Калібратор 5Буферний розчин, що містить 5 ng/ml загального ПСА,зі стабілізатором та консервантом (помаранчевий).CAL 10 1x0,4 mlКалібратор 10Буферний розчин, що містить 10 ng/ml загальногоПСА, зі стабілізатором та консервантом (рожевий).CAL 30 1x0,4 mlКалібратор 30Буферний розчин, що містить 30 ng/ml загального ПСА, зі стабілізатором та консервантом (фіолетовий).CONTROL + 1x0,4 mlПозитивний контроль Буферний розчин з відомим вмістом* загального ПСА,зі стабілізатором та консервантом (червоний).HIGH SAMPLE DILUENT 1x10 mlРозчин для розведення зразків з високим рівнем PSAБуферний розчин з детергентом та консервантом (коричнево-зелений).CONJUGATE SOLUTION 1x10 mlРозчин кон’югатуБуферний розчин моноклональних антитіл до ПСАлюдини, кон’югованих з пероксидазою хрону зі стабілізаторами та консервантом (зелений), готовий довикористання.TMB SOLUTION 1x12 mlРозчин ТМБРозчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, консервант (безбарвний), готовий до використання.WASH TWEEN 20X 1x50 mlРозчин для промивання Tw20 (20х)20-ти кратний концентрат фосфатного буферу з Твіном-20 та NaCl (безбарвний).STOP SOLUTION 1x12 mlСтоп-реагентРозчин 0,5 mol/l H2SO4 (безбарвний), готовий до використання. |
| 22. | РSA Free, Імуноферментна тест-система для кількісного визначення вільного простатичного специфічного антигену. | Склад набору ELISA STRIPS 1x96лунокІФА-планшетУ кожній лунці планшета засорбованімоноклональніантитіла, специфічні до ПСА людини. Лунки можна відокремлювати. 12 стрипів по 8 лунок.CAL 0 1x0,4 mlКалібратор 0Буферний розчин зі стабілізатором та консервантом(жовтий).CAL 0,5 1x0,4 mlКалібратор 0,5Буферний розчин, що містить 0,5 ng/ml вільного ПСА,зі стабілізатором та консервантом (зелений).CAL 1 1x0,4 mlКалібратор 1Буферний розчин, що містить 1 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (помаранчевий).CAL 2 1x0,4 mlКалібратор 2Буферний розчин, що містить 2 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (рожевий).CAL 4 1x0,4 mlКалібратор 4Буферний розчин, що містить 4 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (фіолетовий).CAL 8 1x0,4 mlКалібратор 8Буферний розчин, що містить 8 ng/ml вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (синій).CONTROL + 1x0,4 mlПозитивний контрольБуферний розчин з відомим вмістом* вільного ПСА, зістабілізатором та консервантом (червоний).HIGH SAMPLE DILUENT 1x10 mlРозчин для розведення зразків з високим рівнем PSAБуферний розчин з детергентом та консервантом (коричнево-зелений).BIOTIN ANTI-PSASOLUTION1x10 mlРозчин біотинільованих анти-PSA антитілБуферний розчин біотинільованихмоноклональнихантитіл до ПСА людини зі стабілізаторами та консервантом (блакитний), готовий до використання.STREPTAVIDIN-HRPCONJUGATE1x12 mlРозчин кон’югатустрептавідин-HRPБуферний розчин стрептавідину, кон’югованого з пероксидазою хрону, зі стабілізаторами та консервантом(рожевий), готовий до використання.TMB SOLUTION 1x12 mlРозчин ТМБРозчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, консервант (безбарвний), готовий до використання.WASH TWEEN 20X 1x50 mlРозчин для промивання Tw20 (20х)20-ти кратний концентрат фосфатного буферу з Твіном-20 та NaCl (безбарвний).STOP SOLUTION 1x12 mlСтоп-реагентРозчин 0,5 mol/l H2SO4(безбарвний), готовий до використання. |
| 23. | ПІРАтест | Набір призначений для швидкого виявлення активності піролідонілариламідази (ПІР) у діагностичних цілях мікробіології. Тест призначений насамперед для підтвердження приналежності культур до роду Enterococcus або Strеptососсus pyоgеnеs, його також можна використовувати в якості диференційно-діагностичного тесту під час ідентифікації ентеробактерій. Принцип методу: Бактеріальна піролідонілариламідаза гідролізує бета-нафтіламід піроглютамової кислоти, який містить в індикаторній зоні смужки. Гідроліз фіксується за появою червоного забарвлення в ході реакції з парадіметиламіноцинамальдегідом, що входить до складу Реактиву для теста. Фасування: Не менше як 50 діагностичних смужок для 50 визначень. Умови зберігання: за температури від + 2 до +8 °C |
| 24. | ОКСІтест | Діагностичні смужки є індивідуальним тестом для виявлення бактеріальної цитохромоксидази . Принцип методу: В присутності цитохромоксидази N,N-діметил-1,4-фенілендіамін бере участь в кольоровій реакції з альфа-нафтолом із утворенням індофенолового синього. Залізо, яке містить в молекулі цитохрому, відповідає за процеси його окислення (відновлення) Фасування: Не менше як 50 смужок на 50 визначень. Умови зберігання: за температури від +2 до +8°C |
| 25. | Плазма кроляча цитратна суха. | Ліофілізована плазма кроляча цитратна, отримана з крові кролів шляхом змішування з 10% розчином натрію цитрату. Форма випуску: По 10 ампул разом з інструкцією із застосування та ножем ампельним (скарифікатором) у пачці. При пакуванні ампул з кільцем зламу або крапкою зламу скарифікатор не вкладають. Термін придатності: 2 роки. |

*Учасник зазначає назву документа (файлу) та номер(и) сторінки(ок) лише щодо тих технічних характеристик, підтвердження яких міститься у документах виробника або інших документах, поданих у складі тендерної пропозиції. Відсутність окремого документального підтвердження кожної технічної характеристики не є підставою для відхилення тендерної пропозиції, якщо відповідність товару вимогам Замовника підтверджується наданими документами в цілому.

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-07-23-006329-a