ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

код ДК 021:2015 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172

- Кількість товару/робіт/послуг: 1 послуга з поточного ремонту .

- Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

- Строк поставки товару/робіт/послуг: До  20 грудня 2026 року

- Джерело фінансування – Власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, розробленої відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року № 281, а також на підставі експертної оцінки щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації.

Зазначена документація розроблена для робочого проєкту «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП «МП №9» ХМР за адресою: вул.Роганська, 130А, м.Харків, 61172».

Відповідно до експертної оцінки (позитивної) щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації від 03 березня 2026 року № 54644, виданого ТОВ «Експертиза МВК», загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 03 березня 2026 року становить:

- Загальна вартість — 1 245,497 тис. грн, у тому числі:

  - Будівельні роботи —  991,031 тис. грн;

  - Інші витрати —  254,466 тис. грн.

З урахуванням витрат на розробку проєктної документації, майбутніх витрат на технічний нагляд, а також інші супутні витрати, без врахування коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, очікувана вартість закупівлі визначена у розмірі 1 129 532,40 грн. (один мільйон сто двадцять дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дві гривні 40 копійок) з ПДВ.

Визначення предмета закупівлі послуги здійснюється замовником відповідно до пункту 27 Визначення предмета закупівлі здійснюється замовником відповідно до пункту 27 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі», з урахуванням положень:

- Закон «Про публічні закупівлі», ст. 1, п. 27 — для визначення предмета закупівлі як "роботи".

- Настанова з визначення вартості будівництва (Наказ № 281) — для розрахунку очікуваної вартості.

- Експертна оцінка  та проектно-кошторисна документація — для обґрунтування вартості та обсягів.

| Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування глав, робіт та витрат | Сума згідно із ЗКР | Не належить до предмета закупівлі (-) | Коригування внаслідок актуалізації цін (+/-) | Очікувана вартість закупівлі (3+4+5) | Коментарі |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Глава 2. Об'єкти основного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172 | 932 568,00 |  |  | 932 568,00 |  |  |
| 3 | Разом по главi 2: | 932 568,00 | 0,00 |  | 932 568,00 |  |  |
| 4 | Разом по главах 1-7: | 932 568,00 | 0,00 |  | 932 568,00 |  |  |
| 5 | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | 13 989,00 | -13 989,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Разом по главi 10: | 13 989,00 | -13 989,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Кошторисна вартість проєктних робіт | 24 618,00 | -24 618,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10 | Вартість експертизи кошторисної частини проєктної документації | 5 340,00 | -5 340,00 |  | 0,00 |  |  |
| 11 | Разом по главi 12: | 29 958,00 | -29 958,00 |  | 0,00 |  |  |
| 12 | Разом по главах 1-12: | 976 515,00 | -43 947,00 |  | 932 568,00 |  |  |
| 13 | Кошторисний прибуток (П) (7,65 грн./люд.-г.) | 5 773,00 |  |  | 5 773,00 |  |  |
| 14 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (3,89 грн./люд.-г.) | 2 936,00 |  |  | 2 936,00 |  |  |
| 15 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов`язаних з інфляційними процесами (І) | 52 690,00 | -52 690,00 |  | 0,00 |  |  |
| 16 | Разом | 1 037 914,00 | -96 637,00 |  | 941 277,00 |  |  |
| 17 | Податок на додану вартість | 207 582,80 | -19 327,40 |  | 188 255,40 |  |  |
| 1 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 1 245 496,80 | -115 964,40 |  | 1 129 532,40 |  |  |
| Розрахунок очікуваної вартості послуги здійснено на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва (далі – ЗКР) |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 129 532,40 (Один мільйон сто двадцять дев’ять тисяч п’ятсот тридцять дві гривні 40 копiйок ), з ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб КНП «Міська поліклініка № 9» Харківської міської ради та вимог чинного законодавства. Зазначені характеристики викладені у тендерній документації.

Робочий проєкт «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172» розроблений на підставі:

- договору на виготовлення кошторисної  документації № 26-40 від 26 лютого 2026 року;

- експертної оцінки (позитивної) щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації № 54644 від 03.03.2026 року;

- наказу про затвердження кошторисної частини проєктної документації від 04.03.2026 року №69.

Проєктом передбачено надання послуг з поточного ремонту частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172 зазначеної будівлі у повному обсязі.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172

Код ДК 021:2015: 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи

1. Послуги з поточного ремонту повинні бути виконані з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду послуг; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, та  умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку №5 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

2. Вимоги до  формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни)

Договірна ціна повинна бути розрахована відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва”, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (із змінами).

Вид договірної ціни за умовами цієї закупівлі: динамічна. Учасник НЕ ВКЛЮЧАЄ до розрахунку договірної ціни кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами,  кошти на покриття ризиків.

До договірної ціни не включаються витрати, пов’язані з підготовкою тендерної пропозиції та укладенням договору про закупівлю.

Замовник не перевіряє та не несе відповідальність за правомірність та правильність застосування Учасником в договірній ціні ресурсних елементних кошторисних норм  на будівельні, монтажні, ремонтно – будівельні, пусконалагоджувальні роботи, ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин та механізмів, застосування розміру кошторисного прибутку, адміністративних витрат, загальновиробничих витрат. Види механізмів та матеріалів, обладнання зазначені у технічному завданні Додатку № 2 (Відомості ресурсів), Учасник  має право замінити на аналогічні на ті, що безпосередньо будуть використовуватись при наданні послуг. Відповідальність за застосування  розцінок  повністю покладається на ризик Учасника, ті підлягають перерахунку під час виконання Договору укладеного за результатами закупівлі,  не підлягають компенсації, понесені витрати не відшкодовуються.

Забезпечення матеріальними ресурсами, необхідними для надання послуг згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку №5 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для надання послуг, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених послуг і змонтованих конструкцій, досягнення  показників,  визначених  у  технічному завданні,  та  можливість  експлуатації протягом гарантійного строку, зазначеного  в цьому додатку.

3. Строк надання послуг: з дня підписання договору до 20 грудня 2026 року з правом дострокового виконання.

4. Місце надання послуг: Україна, 61172,  Харківська обл, м. Харків, вул. Роганська, 130А.

5. Обсяг виконання послуг:  1 послуга.

6. Гарантійний строк становить 2 роки  з дня його прийняття замовником.

7. Для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) Учасника,  Замовник у складі цього Технічного завдання, надає такі документи, зазначені в таблиці 1.1 цього додатка.

Перелік файлів з документами / розділами / частинами технічного завдання  та іншою інформацією, що завантажені до електронної системи закупівель у складі тендерної документації

Таблиця 1.1

| № з. п. | Назва файлу | Назва документа / розділу / та іншої інформації |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВР. xls | Відомість ресурсів |
| 2 | ДефАкт. xls | Відомість об’ємів робіт/Дефектний Акт |

У разі, якщо в інформації, що міститься у файлах з документами / розділами / частинами технічного завдання є посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені чинним законодавством.

8. Учасник повинен завантажити в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання пропозицій:

1) перелік та обсяг робіт відповідно до технічного завдання  (см. Таблиця 1.1 додатку 2  до тендерної документації) без зазначення вартості окремих складових робіт/послуг;

2) відомості про будівельні машини, механізми та механізований інструмент, які будуть задіяні під час  надання послуг за договором (із зазначенням одиниці виміру, кількості, без зазначення вартості);

3) інформацію в довільній формі про якість матеріалів, що будуть застосовуватись при наданні послуг (зносостійкість, термін служби, екологічна чистота).

9. Розрахунок договірної ціни з підтверджувальними розрахунками за формами  Настанови, сформований за результатами аукціону, з урахуванням вимог Технічного завдання (Додаток 2 до тендерної документації) надається переможцем процедури закупівлі на електронну пошту замовника 9kharkovpol@ukr.net   протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, а саме:

- договірну ціну за формою, передбаченою відповідним додатком до Настанови залежно від виду договірної ціни;

- об’єктний кошторис;

- локальний (-і) кошторис (-и) (повинні бути складені відповідно до технічної специфікації з урахуванням технологічного процесу);

- відомість ресурсів;

- розрахунок прямих витрат i загальновиробничих витрат;

- розрахунок кошторисного прибутку;

- розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій;

- дефектний акт;

- документ, що містить інформацію про ціни на матеріальні ресурси (щодо інформації про найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниці його виміру, кількості, відпускної ціни, вартості транспортування та заготівельно-складських витрат – відомість ресурсів за формою згідно з додатком 11 до Настанови (повинна містити  інформацію про країну походження товару щодо кожної номенклатурної позиції). У разі якщо вартість транспортування та/або заготівельно-складських витрат відсутня або не враховується учасником, у відповідних графах відомості ресурсів зазначається значення «0».

Замовник протягом чотирьох робочих днів, з дня отримання документів на електронну адресу Замовника,  перевіряє надану переможцем процедури закупівлі договірну ціну з розрахунками на відповідність зазначеним вимогам Технічного завдання,  та в разі наявності невідповідностей повідомляє про це переможця процедури закупівлі, надіславши відповідний електронний документ на електронну адресу переможця процедури закупівлі, зазначену ним як контактну в тендерній пропозиції, а в разі її відсутності – на електронну адресу, зазначену переможцем процедури закупівлі під час реєстрації на майданчику електронної системи закупівель,  з переліком усіх невідповідностей та надає не менше трьох робочих днів на їх усунення.

У разі якщо протягом чотирьох робочих днів з дати надсилання  переможцем процедури закупівлі договірної ціни у вищезазначеному складі замовник не надає обґрунтованих зауважень щодо невідповідностей, вважається, що замовник погодив договірну ціну та відповідні кошторисні розрахунки.

Після отримання зауважень від замовника щодо невідповідностей переможець процедури закупівлі протягом трьох робочих днів, з дня отримання від Замовника зауважень,  повторно надсилає виправлену договірну ціну з розрахунками на електронну адресу замовника  9kharkovpol@ukr.netта сторони підписують договір про закупівлю з усіма додатками, у тому числі договірну ціну. Підписання договору про закупівлю з додатком –  узгодженою сторонами договірною ціною – є підтвердженням виправлення переможцем процедури закупівлі зауважень замовника до договірної ціни.

Якщо переможець процедури закупівлі не усуне повідомлені йому замовником невідповідності в розрахунку договірної ціни чи не надасть вчасно розрахунок, який відповідає вимогам цієї тендерної документації та Технічному завданню, він буде вважатися таким, що відмовився від підписання договору про закупівлю (згідно з підпунктом 3 пункту 44 Особливостей).

10. Вимоги щодо підтвердження ступеню локалізації виробництва

Відповідно до цієї тендерної документації на закупівлю послуг «Поточний ремонт частини покрівлі будівлі літ. А-7 КНП "МП №9" ХМР за адресою: вул. Роганська, 130А, м. Харків, 61172» відсутній товар або устаткування що потребують підтвердження ступені локалізації.

Примітка:

Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»

Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати та інтерпретувати як з виразом «або еквівалент».

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним і функціональним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі), а також іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, і підтверджує можливість виконання робіт (надання послуг) відповідно до вимог, визначених умовами тендерної документації; водночас сам факт подання тендерної пропозиції не звільняє учасника від обов’язку подати у її складі всі документи, прямо передбачені тендерною документацією.

Якщо, під час розрахунку вартості тендерної пропозиції Учасника, внаслідок об’єктивних причин виникає необхідність заміни будь-яких матеріальних ресурсів, передбачених кошторисними нормами України, та/або технічним завданням Замовника,   на інші матеріальні ресурси, або їх виключення, при цьому під матеріальними ресурсами у розумінні цієї тендерної документації слід розуміти будівельні матеріали, вироби та комплекти, будівельні машини і механізми, а також будівельні машини, враховані у складі загальновиробничих витрат,  то при такій заміні матеріальних ресурсів, технологія виконання робіт/послуг та показники цих норм не змінюються, вартість будівельних робіт/послуг визначається за тими самими КНУ РЕКН із заміненими матеріальними ресурсами.

Відповідно до пункту 42 Особливостей замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

Ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-23-014112-a