ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

50340000-0 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (50343000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання)

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі: Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування системи відеоспостереження ДК 021:2015 код 50340000-0 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання (50343000-1 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування відеообладнання)

- Кількість товару/робіт/послуг: 1 послуга.

Місце поставки  товару/робіт/послуг: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 130-А, Індустріальний район, 61143, м. Харків, вул. Велика Кільцева,124, Індустріальний район

- Строк поставки товару/робіт/послуг: з 01.01.2026- 31.12.2026 року

- Джерело фінансування – місцевий бюджет (бюджет Харківської міської територіальної громади).

- Очікувана вартість 165 720,00 грн. Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

- Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Технічне завдання, вимоги до послуг

Додаток 2.1. до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

| № | Найменування | Виробник | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Купольна камера IPC322SR3-DVSPF28-B | UNV | шт | 16 |
| 2 | Мережевий відеореєстратор UNV NVR301-16L-P8 | UNV | шт | 1 |
| 3 | ECS2100-28P комутатор L2, що має 24 10/100/1000Base-T портів з підтримкою PoE та 4 SFP слота | Edge Core | шт | 1 |
| 4 | ІР камера IPC2124LR3-PF40M-D | UNV | шт | 1 |
| 5 | ІР камера IPC2325ЕВR5-DUPZ | UNV | шт | 1 |
| 6 | Купольна IP-камера UNIVIEW IPC322SR3-VSPF28-C | UNV | шт | 2 |
| 7 | Купольна IP-камера UNIVIEW IPC322SR3-DVPF28-C | UNV | шт | 1 |
| 8 | ІР камера IPC3612LR3-PF28-A | UNV | шт | 13 |
| 9 | ІР камера IPC3612LR3-PF28-A (чорний) | UNV | шт | 14 |
| 10 | Мережевий відеореєстратор NVR302-32S з жорстким диск 4Тб | UNV | шт | 1 |
| 11 | Мережевий відеореєстратор UNV NVR301-16L-P8 з жорстким диском 4 Тб | UNV | шт | 1 |
| 12 | Мережева 4MP фіксована міні купольна камера UNV IPC314SR-DVPF28 (2,8 мм, 30м ІЧ, WDR, SD слот, 3 Axis, PoE, мікрофон, роз'єм аудіо) з монтажною коробкою TR-JB03-G-IN | UNV | шт | 1 |
| 13 | Комутатор DH-PFS4226-24ET-240 | Dahua | шт | 1 |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 54 |

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ, ЯКІ ПОВИННІ ВИКОНУВАТИСЯ ПРИ НАДАННІ ПОСЛУГИ

| Перелік заходів | Періодичність |
| --- | --- |
| Технічне обслуговування системи відеоспостереження | щомісячно |
| Онлайн моніторинг роботи системи без підключення до мережі Інтернет | за потреби |
| Консультування користувачів при роботі з системою відеоспостереження | за потреби |
| Фокусування та налагодження відеокамер | за потреби |
| Усунення програмно-апаратних збоїв у роботі системи | по заявці |
| Наладка спеціалізованого програмного забезпечення для перегляду зображення з відеокамер у режимі «онлайн» та відео архіву в записі | по заявці |
| Оновлення програмного забезпечення | за потреби |
| Допомога у збереженні відео фрагментів за певний час | по заявці |
| Інсталяція та налаштування систем та обладнання – при оновленні програмного забезпечення та/або при виникненні збою в роботі системи відеоспостереження | за потреби |
| Ремонт – за потреби, при втраті дієздатності обладнання та/або його складових (без вартості змінних деталей та комплектуючих) | по заявці |

1. Учасник (виконавець) повинен надавати якісні послуги, до яких належить, зокрема, як ремонт обладнання в цілому, та і його складових, керуючись чинним законодавством у відповідній сфері господарської діяльності, зокрема:

– Інструкціями виробників з експлуатації та технічного обслуговування обладнання замовника;

– НАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97);

– ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;

– Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 червня 2007 р. за № 573/13840).

2. Учасник (виконавець) повинен гарантувати, що:

– послуги будуть надаватися за місцем знаходження обладнання замовника за адресою: 61172, Україна, Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А; 61032, Україна, Харківська обл., Харків, вул. Велика кільцева 124.

– при наданні послуг забезпечить працездатний стан технічного(-их) засобу(-ів), який характеризується його здатністю виконувати відповідні функції;

– у разі виникнення збоїв в роботі та/або виходу з ладу обладнання, недоліків та/або дефектів обладнання, послуги з відновлення нормальної роботи обладнання впродовж дії договору про закупівлю будуть здійснюватися учасником (виконавцем).