ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

 **код ДК 021:2015 50420000-5 Пocлуги з peмoнту i тeхнiчнoгo oбcлугoвувaння мeдичнoгo тa хipуpгiчнoгo oблaднaння**

**пocлуги пo пoipцi зacoбiв вимipювaльнoї тeхнiки тa мeдичнoгo oблaднaння**

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 50420000-5 Пocлуги з peмoнту i тeхнiчнoгo oбcлугoвувaння мeдичнoгo тa хipуpгiчнoгo oблaднaння.( пocлуги пo пoipцi зacoбiв вимipювaльнoї тeхнiки тa мeдичнoгo oблaднaння)
2. Кількість товару/робіт/послуг: 287 послуг
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська обл., м.Харків, вул Роганська, 130-А, Індустріальний район*
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: До 31 грудня 2024 року
5. Джерело фінансування – власні кошти.

Замовник має право зменшити обсяги закупівлі залежно від потреб та/або реального фінансування видатків Замовника.

1. Очікувана вартість 158 310,00грн
2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

***Iнфopмaцiя пpo нeoбхiднi тeхнiчнi, якicнi тa кiлькicнi хapaктepиcтики пpeдмeтa зaкупiвлi — тeхнiчнi вимoги дo пpeдмeтa зaкупiвлi***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Послуги по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання***

***Код ДК 021:2015: 50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

**1. Мета:** Проведення послуг з повірки засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання в Комунальному некомерційному  підприємстві «Міська поліклініка №9» Харківської міської ради

**2. Місце надання послуг:** 61172, Україна , Харківська обл., Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А

**3. Склад послуг:** Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання в КНП «МП №9» ХМР згідно з Переліком засобів вимірювальної техніки , які підлягають повірці у 2024 році (Таблиця 1 – Перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) які підлягають повірці у 2024 році)

**4. Строк надання послуг:** до 31 грудня 2024 року.

**5. Вимоги до надання послуг:**

- Виконавець повинен забезпечити збереження обладнання, наданого Замовником.

- Виконавець повинен мати все необхідне обладнання для надання послуг.

- Для надання послуги Виконавець повинен мати належним чином отримані та оформлені в компетентних органах всі необхідні ліцензії, дозволи, сертифікати на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

**-** Виконавець повинен надати Замовнику метрологічні послуги, якість яких відповідає вимогам Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів".

**Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля**.

***Таблиця 1 – Перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) які підлягають повірці у 2024 році***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування товару, марка** | **Од.виміру** | **Кількість** |
| **Повірка** |
| 1 | Аналізатор рідин мутності Densi-La-metr | шт. | 1 |
| 2 | Ареометр для уріни А У | шт. | 3 |
| 3 | Ареометр загального призначення АОН | шт. | 1 |
| 4 | Ваги електронні ТВЕ-0,21 -0,001 | шт. | 1 |
| 5 | Ваги для статичного зважування понад 50 до 500 кг усих типів (ВЭМ МАСА, ТВЕ1 | шт. | 20 |
| 6 | Ваги для статичного зважування до 20 кг усіх типів (САШАВ1-15, ТВЕ1-20) | шт. | 17 |
| 7 | Вимірювач АТ (ВК,ЕЦ. МТ) | шт. | 84 |
| 8 | Вимірювач АТ цифровий DS-10A | шт. | 1 |
| 9 | Гігрометр ВИТ-2 | шт. | 28 |
| 10 | Гігрометр ВІТ Ш | шт. | 12 |
| 11 | Дозатор Ленпіпет,10 | шт. | 1 |
| 12 | Дозатор Ленпіпет, 20…200 | шт. | 2 |
| 13 | Дозатор піпетковий ДП 03-1-20-200 | шт. | 5 |
| 14 | Дозатор піпетковий ДП53-8-30-300 (3од. х8=24) | шт. | 3 |
| 15 | Дозатор піпетковий ДП03-10500-5000 | шт. | 4 |
| 16 | Дозатор піпетковий ДПОФ-1-100 | шт. | 1 |
| 17 | Дозатор ДПОЗ-1-0,5-5 | шт. | 1 |
| 18 | Зрістомір усіх типів | шт. | 20 |
| 19 | Лінійка металева вимірювальна | шт. | 1 |
| 20 | Манометр МТП | шт. | 2 |
| 21 | Манометр WIKA | шт. | 2 |
| 22 | Манометр ЄКМ-1у | шт. | 3 |
| 23 | Мановакууметр ОБМ1-1у | шт. | 1 |
| 24 | Секундомір мех-й СОП пр.-2а-2 | шт. | 1 |
| 25 | Пульсоксиметри „БІОМЕД” ВР-10В | шт. | 34 |
| 26 | Ультразвукові діагностичні апарати (Ultima) | шт. | 2 |
| 27 | Монітор фетальний С22 | шт. | 1 |
| 28 | Напівавтоматичний біохімічний аналізатор НТІ Biochem SA | шт. | 1 |
| 29 | Аналізатор імуноферментний НТІ ImmunоChem-2100 | шт. | 1 |
| 30 | Автоматичний гемотологічний аналізатор MicroCC-20 Plus | шт. | 1 |
| **Контроль метрологічних характеристик обладнання** |
| 31 | Автоклави усіх типів (ГК-100, ВК-75, аналоги) | шт. | 4 |
| **Перевірка метрологічної справності** |
| 32 | Індикатор внутрішнього тиску ока | шт. | 2 |
| 33 | Набір пробних окулярних лінз та призм | шт. | 1 |
| 34 | Спірометр сухий партотивний (ССП) | шт. | 2 |
| 35 | Спірометр Spirobank | шт. | 1 |
| 36 | Прилад (електроаспіратор) „Тайфун” | шт. | 1 |
| **Контроль технічних характеристик** |
| 37 | Лампа щілинна ЩЛ-2Б | шт. | 1 |
| **Калібрування** |
| 38 | Термометри безконтактні | шт | 20 |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

 *(Посада) (Підпис) (ПІБ)* М.П.

***\*У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".***