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Предмет закупівлі: 
ДК 021:2015 - 50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання
«Послуги по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання»
На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі 
 
1. Предмет закупівлі – Послуги по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання.
1. Кількість послуг – 293 послуги.
1. Місце надання послуг за адресою: 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А.
1. Строк надання послуг:  до 01 жовтня 2026 року, за ГРАФІКОМ проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки КНП „Міська поліклініка №9” Харківської міської ради на 2026 рік (після погодження з виконавцем послуги та затвердження замовником послуги)
1. Надання послуг по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання (калібрування та перевірка метрологічних характеристик приборів, апаратів) проводиться згідно Закону „ Про метрологію та метрологічне забезпечення” на очікувану вартість. 
1. Вимоги до надання послуг:
-  Виконавець договору повинен забезпечити збереження обладнання, наданого Замовником.
-  Виконавець договору повинен мати все необхідне обладнання для надання послуг.
- Для надання послуги Виконавець повинен мати належним чином отримані та оформлені в компетентних органах всі необхідні ліцензії, дозволи, сертифікати на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
[bookmark: _GoBack]- Виконавець договору повинен надати Замовнику послуги  по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання (калібрування та перевірка метрологічних характеристик приборів, апаратів), якість яких відповідає вимогам Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року "Про затвердження  Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,  що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів".
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
1. Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі
Послуга на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) включає в себе процедури згідно методик повірки (калібрування, перевірки тощо): зовнішній огляд з метою готовності до використання, опробування з метою визначення відповідності вимогам експлуатаційної документації, контроль метрологічних характеристик, обробка результатів та оформлення їх згідно чинного законодавства.



1. Перелік ЗВТ (приборів та апаратів), які підлягають повірці (калібруванню, перевірці, контролю технічних параметрів) у 2026 році:
	№ з/п
	       Найменування ЗВТ, що підлягає  повірці (калібруванню, перевірці, контролю технічних параметрів)
	Од.виміру

	Кількість

	Орієнтовний строк проведення повірки

	1
	Вимірювач арт. тиску DS-10A
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	2
	Вимірювач арт. тиску ВК2001-3001
	шт
	20
	до 01.10.2026р.

	3
	Вимірювач арт. тиску LD71
	шт
	12
	до 01.10.2026р.

	4
	Пульсоксіметр “Біомед” ВР10В
	шт
	17
	до 01.10.2026р.

	5
	Пульсоксіметр ВМ 1000В
	шт
	3
	до 01.10.2026р.

	6
	Спірометр сухий ССП
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	7
	Ваги ТВЕ 1-150-50
	шт
	21
	до 01.10.2026р.

	8
	Ваги ТВЕ 1-20-10
	шт
	16
	до 01.10.2026р.

	9
	Зростомір  РМ-П
	шт
	18
	до 01.10.2026р.

	10
	Зростомір РП-2000
	шт
	3
	до 01.10.2026р.

	11
	Гігрометр ВІТ-2
	шт
	18
	до 01.10.2026р.

	12
	Гігрометр ВІТ-Ш1
	шт
	8
	до 01.10.2026р.

	13
	Дінамометр Д100
	шт
	19
	до 01.10.2026р.

	14
	Електрокардіограф МІДАС
	шт
	18
	до 01.10.2026р.

	15
	Термометр IGAR FT-100D
	шт
	20
	до 01.10.2026р.

	16
	Логер температури DLT-10
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	17
	Манометр ЕКМ-1У
	шт
	5
	до 01.10.2026р.

	18
	Манометр WIKA,ГК-100
	шт
	4
	до 01.10.2026р.

	19
	Вимірювач-регулятор ОВЕН
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	20
	Стерилізатор ШСС-80
	шт
	5
	до 01.10.2026р.

	21
	Стерилізатор ГП-80,ГК-100
	шт
	3
	до 01.10.2026р.

	22
	Автоклави ГК-100
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	23
	Мановакуометр
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	24
	Монітор-фетальний
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	25
	ULTIMA PA expert
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	26
	ЕХВЧ-200 Надія-4
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	27
	Панмед 1б
	шт
	3
	до 01.10.2026р.

	28
	Дефібрілятор POWERH
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	29
	Монітор Холтер В516930
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	30
	Насос шприцевий
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	31
	Монітор пацієнта К-12
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	32
	Лампа щілинна
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	33
	Набір окулярних лінз
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	34
	Діагностична ультразвукова система ДС40
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	35
	Автоматичний діоптриметр
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	36
	Периметр сферичний
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	37
	Авторефкератометр HRK-1
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	38
	Установка ОЛК1(у комплекті)
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	39
	Дерматоскоп
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	40
	Апарат магнітотерапії Полюс
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	41
	Апарат Ампліпульс-5
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	42
	Поток-01М
	шт
	4
	до 01.10.2026р.

	43
	Апарат ОУФБ-04
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	44
	Апарат УВЧ-30
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	45
	Апарат ультразвукової терапії Sonic
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	46
	Корона С+У
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	47
	ОРК-21
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	48
	Апарат Мах
	шт
	3
	до 01.10.2026р.

	49
	УФІТ-СМ
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	50
	Термостат ТС-80М
	шт
	7
	до 01.10.2026р.

	51
	Центріфуга
	шт
	2
	до 01.10.2026р.

	52
	Аналізатор імуноферментний
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	53
	Мінівольтметр
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	54
	Дозатор піпетковий ДП
	шт
	3
	до 01.10.2026р.

	55
	Прилад Тайфун Р-40
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	56
	Лінійка металева
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	57
	Дозатор піпетковий
	шт
	14
	до 01.10.2026р.

	58
	Аналізатор гематологічний
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	59
	Біохімічний аналізатор(автоматичний)
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	60
	Біохімічний аналізатор(напівавтоматичний)
	шт
	1
	до 01.10.2026р.

	61
	Коагулометр автоматичний АС-100
	шт
	1
	до 01.10.2026р.
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