ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

Предмет закупівлі:

ДК 021:2015 - 50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

«Послуги по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання»

На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі

- Предмет закупівлі – Послуги по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання.

- Кількість послуг – 293 послуги.

- Місце надання послуг за адресою: 61172, Україна, Харківська область, Харків, ВУЛИЦЯ РОГАНСЬКА, будинок 130 А.

- Строк надання послуг:  до 01 жовтня 2026 року, за ГРАФІКОМ проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки КНП „Міська поліклініка №9” Харківської міської ради на 2026 рік (після погодження з виконавцем послуги та затвердження замовником послуги)

- Надання послуг по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання (калібрування та перевірка метрологічних характеристик приборів, апаратів) проводиться згідно Закону „ Про метрологію та метрологічне забезпечення” на очікувану вартість.

- Вимоги до надання послуг:

-  Виконавець договору повинен забезпечити збереження обладнання, наданого Замовником.

-  Виконавець договору повинен мати все необхідне обладнання для надання послуг.

- Для надання послуги Виконавець повинен мати належним чином отримані та оформлені в компетентних органах всі необхідні ліцензії, дозволи, сертифікати на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

- Виконавець договору повинен надати Замовнику послуги  по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання (калібрування та перевірка метрологічних характеристик приборів, апаратів), якість яких відповідає вимогам Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року "Про затвердження  Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки,  що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів".

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

- Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Послуга на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) включає в себе процедури згідно методик повірки (калібрування, перевірки тощо): зовнішній огляд з метою готовності до використання, опробування з метою визначення відповідності вимогам експлуатаційної документації, контроль метрологічних характеристик, обробка результатів та оформлення їх згідно чинного законодавства.

- Перелік ЗВТ (приборів та апаратів), які підлягають повірці (калібруванню, перевірці, контролю технічних параметрів) у 2026 році:

| № з/п | Найменування ЗВТ, що підлягає повірці (калібруванню, перевірці, контролю технічних параметрів) | Од.виміру | Кількість | Орієнтовний строк проведення повірки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимірювач арт. тиску DS-10A | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 2 | Вимірювач арт. тиску ВК2001-3001 | шт | 20 | до 01.10.2026р. |
| 3 | Вимірювач арт. тиску LD71 | шт | 12 | до 01.10.2026р. |
| 4 | Пульсоксіметр “Біомед” ВР10В | шт | 17 | до 01.10.2026р. |
| 5 | Пульсоксіметр ВМ 1000В | шт | 3 | до 01.10.2026р. |
| 6 | Спірометр сухий ССП | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 7 | Ваги ТВЕ 1-150-50 | шт | 21 | до 01.10.2026р. |
| 8 | Ваги ТВЕ 1-20-10 | шт | 16 | до 01.10.2026р. |
| 9 | Зростомір РМ-П | шт | 18 | до 01.10.2026р. |
| 10 | Зростомір РП-2000 | шт | 3 | до 01.10.2026р. |
| 11 | Гігрометр ВІТ-2 | шт | 18 | до 01.10.2026р. |
| 12 | Гігрометр ВІТ-Ш1 | шт | 8 | до 01.10.2026р. |
| 13 | Дінамометр Д100 | шт | 19 | до 01.10.2026р. |
| 14 | Електрокардіограф МІДАС | шт | 18 | до 01.10.2026р. |
| 15 | Термометр IGAR FT-100D | шт | 20 | до 01.10.2026р. |
| 16 | Логер температури DLT-10 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 17 | Манометр ЕКМ-1У | шт | 5 | до 01.10.2026р. |
| 18 | Манометр WIKA,ГК-100 | шт | 4 | до 01.10.2026р. |
| 19 | Вимірювач-регулятор ОВЕН | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 20 | Стерилізатор ШСС-80 | шт | 5 | до 01.10.2026р. |
| 21 | Стерилізатор ГП-80,ГК-100 | шт | 3 | до 01.10.2026р. |
| 22 | Автоклави ГК-100 | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 23 | Мановакуометр | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 24 | Монітор-фетальний | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 25 | ULTIMA PA expert | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 26 | ЕХВЧ-200 Надія-4 | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 27 | Панмед 1б | шт | 3 | до 01.10.2026р. |
| 28 | Дефібрілятор POWERH | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 29 | Монітор Холтер В516930 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 30 | Насос шприцевий | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 31 | Монітор пацієнта К-12 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 32 | Лампа щілинна | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 33 | Набір окулярних лінз | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 34 | Діагностична ультразвукова система ДС40 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 35 | Автоматичний діоптриметр | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 36 | Периметр сферичний | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 37 | Авторефкератометр HRK-1 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 38 | Установка ОЛК1(у комплекті) | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 39 | Дерматоскоп | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 40 | Апарат магнітотерапії Полюс | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 41 | Апарат Ампліпульс-5 | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 42 | Поток-01М | шт | 4 | до 01.10.2026р. |
| 43 | Апарат ОУФБ-04 | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 44 | Апарат УВЧ-30 | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 45 | Апарат ультразвукової терапії Sonic | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 46 | Корона С+У | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 47 | ОРК-21 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 48 | Апарат Мах | шт | 3 | до 01.10.2026р. |
| 49 | УФІТ-СМ | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 50 | Термостат ТС-80М | шт | 7 | до 01.10.2026р. |
| 51 | Центріфуга | шт | 2 | до 01.10.2026р. |
| 52 | Аналізатор імуноферментний | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 53 | Мінівольтметр | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 54 | Дозатор піпетковий ДП | шт | 3 | до 01.10.2026р. |
| 55 | Прилад Тайфун Р-40 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 56 | Лінійка металева | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 57 | Дозатор піпетковий | шт | 14 | до 01.10.2026р. |
| 58 | Аналізатор гематологічний | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 59 | Біохімічний аналізатор(автоматичний) | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 60 | Біохімічний аналізатор(напівавтоматичний) | шт | 1 | до 01.10.2026р. |
| 61 | Коагулометр автоматичний АС-100 | шт | 1 | до 01.10.2026р. |

Ідентифікатор закупівлі  UA-2026-07-20-008749-a