ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі

**Предмет закупівлі:**

ДК 021:2015 - ***50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання***

**«*Послуги по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання*»**

**На виконання Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 11 жовтня 2016 р. № 710 “Про ефективне використання державних коштів”, оприлюднити на власному веб-сайті ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик закупівлі**

1. Предмет закупівлі: ДК 021:2015 **50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання**. **«*Послуги по повірці засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання*»**
2. Кількість товару/робіт/послуг: **61 послуги**
3. Місце поставки товару/робіт/послуг: *61172, Україна, Харківська область , Харків, вулиця Роганська, будинок 130-А, Індустріальний район*.
4. Строк поставки товару/робіт/послуг: **31.12.2025** **р.**
5. Джерело фінансування – Власні кошти .
6. **Склад послуг:**

Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання в КНП «МП №9» ХМР згідно з Переліком засобів вимірювальної техніки, які підлягають повірці у 2025 році.

1. **Термін надання послуг** – до 31.12.2025 року.
2. **Вимоги до надання послуг:**

- Виконавець повинен забезпечити збереження обладнання, наданого Замовником.

- Виконавець повинен мати все необхідне обладнання для надання послуг.

- Для надання послуги Виконавець повинен мати належним чином отримані та оформлені в компетентних органах всі необхідні ліцензії, дозволи, сертифікати на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

- Виконавець повинен надати Замовнику метрологічні послуги, якість яких відповідає вимогам Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів".

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування товару, марка | Од.виміру | Кількість |
| 1 | Електрокардіограф 12 канальний (Повірка) | шт | 1 |
| 2 | Електрокардіограф 1 канальний (Повірка) | шт | 17 |
| 3 | Опромінювач ультрафіолетовий (КТП) | шт | 6 |
| 4 | Апарат УЗ терапії (КТП) | шт | 2 |
| 5 | Термостат, стерилізатор повітряний (КТП) | шт | 16 |
| 6 | Центрифуга лабораторна (КТП) | шт | 2 |
| 7 | Апарат магнітотерапі (КТП) | шт | 6 |
| 8 | Апарат НЧ терапії (КТП) | шт | 2 |
| 9 | Апарат для гальванізації (КТП) | шт | 4 |
| 10 | Апарат УВЧ терапії (КТП) | шт | 2 |
| 11 | Апарат дарсонвалізаці (КТП) | шт | 2 |
| 12 | Апарат ВЧ хірургії (КТП) | шт | 1 |

Ідентифікатор закупівлі **UA-2025-08-06-004208-a**